Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

## Samples: HMNOV18-1 and HMNOV18-2	Issue Date:	1/4/2019

By Analyte

# HM18NOV-1 (hemp)

Trueness

Horwitz

Precision

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | n | Rob StDev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆9-THC (%) | 001 | 0.1367 | 28 | 0.0287 | 21 | 5.38 | 6.05 | 28 | 4.08 |
| ∆9-THCA (%) | 002 | 0.1046 | 26 | 0.0265 | 25.4 | 5.6 | 8.35 | 26 | 7.07 |
| CBD (%) | 003 | 1.4495 | 28 | 0.1706 | 11.8 | 3.77 | 4.3 | 28 | 2.89 |
| CBDA (%) | 004 | 4.1433 | 25 | 0.6246 | 15.1 | 3.22 | 4.52 | 25 | 3.1 |
| CBN (%) | 005 | 0.0502 | 14 | 0.0543 | 108 | 6.25 | 7.83 | 12 | 6.98 |
| Total ∆9-THC (%) | 006 | 0.2233 | 37 | 0.0406 | 18.2 | 5 | 7.88 | 37 | 5.56 |
| Total CBD (%) | 007 | 4.9892 | 34 | 0.8028 | 16.1 | 3.14 | 4.99 | 34 | 3.36 |
| Moisture (%) | 500 | 8.9931 | 9 | 0.9203 | 10.2 | 2.87 | 3.81 | 7 | 3.51 |

# HM18NOV-2 (hemp)

Trueness

Horwitz

Precision

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | n | Rob StDev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆9-THC (%) | 001 | 0.1949 | 29 | 0.0339 | 17.4 | 5.1 | 5.22 | 29 | 3.99 |
| ∆9-THCA (%) | 002 | 0.1747 | 28 | 0.0452 | 25.9 | 5.18 | 6.07 | 27 | 5.92 |

| CBD (%) | 003 | 1.9769 | 28 | 0.2184 | 11 | 3.6 | 3.53 | 28 | 2.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBDA (%) | 004 | 6.4068 | 25 | 0.9058 | 14.1 | 3.02 | 2.81 | 25 | 1.87 |
| CBN (%) | 005 | 0.0663 | 16 | 0.0734 | 111 | 6 | 8.05 | 13 | 7.59 |
| Total ∆9-THC (%) | 006 | 0.3335 | 38 | 0.0614 | 18.4 | 4.71 | 5.35 | 38 | 4.03 |
| Total CBD (%) | 007 | 7.4384 | 34 | 1.0813 | 14.5 | 2.95 | 3.49 | 34 | 2.21 |
| Moisture (%) | 500 | 8.712 | 9 | 1.593 | 18.3 | 2.88 | 2.86 | 7 | 2.29 |
|  |  |  | By Method Group |  |  |  |  |  |  |
| HM18NOV-1 (hemp) |  | Trueness |  |  |  | Horwitz | Precision |  |  |
| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | n | Rob StDev |
| ∆9-THC (%) | LC | 0.1336 | 24 | 0.0275 | 20.6 | 5.4 | 6.71 | 24 | 4.88 |
| ∆9-THCA (%) | LC | 0.1066 | 23 | 0.0271 | 25.5 | 5.58 | 9.05 | 23 | 7.65 |
| CBD (%) | LC | 1.4498 | 25 | 0.197 | 13.6 | 3.77 | 4.44 | 25 | 3.08 |
| CBDA (%) | LC | 4.1895 | 22 | 0.6357 | 15.2 | 3.22 | 4.78 | 22 | 3.24 |
| CBN (%) | LC | 0.041 | 8 | 0.0557 | 136 | 6.44 | 7.42 | 7 | 6.65 |
| Total ∆9-THC (%) | GC | 0.2128 | 11 | 0.0367 | 17.2 | 5.03 | 8.55 | 11 | 5.96 |
| Total ∆9-THC (%) | LC | 0.2281 | 23 | 0.0459 | 20.1 | 4.98 | 8.36 | 23 | 5.77 |
| Total CBD (%) | GC | 4.6224 | 9 | 1.2781 | 27.6 | 3.17 | 8.85 | 9 | 7.1 |
| Total CBD (%) | LC | 5.1028 | 22 | 0.7768 | 15.2 | 3.13 | 4.56 | 22 | 3.07 |

# HM18NOV-2 (hemp)

Trueness

Horwitz

Precision

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | n | Rob StDev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆9-THC (%) | LC | 0.1895 | 25 | 0.0313 | 16.5 | 5.12 | 5.67 | 25 | 4.34 |
| ∆9-THCA (%) | LC | 0.1791 | 25 | 0.0463 | 25.9 | 5.17 | 6.76 | 24 | 6.32 |
| CBD (%) | LC | 1.9791 | 25 | 0.236 | 11.9 | 3.6 | 3.78 | 25 | 2.49 |
| CBDA (%) | LC | 6.4725 | 22 | 0.9015 | 13.9 | 3.02 | 3.04 | 22 | 1.94 |
| CBN (%) | LC | 0.057 | 8 | 0.0874 | 153 | 6.13 | 4.89 | 7 | 4.32 |
| Total ∆9-THC (%) | GC | 0.3068 | 11 | 0.0701 | 22.9 | 4.76 | 5.46 | 11 | 4.67 |
| Total ∆9-THC (%) | LC | 0.3438 | 24 | 0.0644 | 18.7 | 4.68 | 5.85 | 24 | 4.3 |
| Total CBD (%) | GC | 6.6178 | 9 | 2.1745 | 32.9 | 3.01 | 5.66 | 9 | 3.04 |
| Total CBD (%) | LC | 7.6172 | 22 | 1.0481 | 13.8 | 2.94 | 3.09 | 22 | 1.84 |

By Method

# HM18NOV-1 (hemp)

Trueness

Horwitz

Precision

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | n | Rob StDev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆9-THC (%) | 001.10 | HPLC-UVVIS | 0.1312 | 19 | 0.0321 | 24.5 | 5.41 | 7.31 | 19 | 6.58 |
| ∆9-THCA (%) | 002.10 | HPLC-UVVIS | 0.1083 | 18 | 0.0319 | 29.5 | 5.57 | 9.67 | 18 | 8.32 |
| CBD (%) | 003.10 | HPLC-UVVIS | 1.4745 | 20 | 0.2131 | 14.5 | 3.76 | 4.3 | 20 | 3.19 |
| CBDA (%) | 004.10 | HPLC-UVVIS | 4.2485 | 18 | 0.6955 | 16.4 | 3.21 | 4.19 | 18 | 2.87 |
| Total ∆9-THC (%) | 006.10 | HPLC-UVVIS | 0.2249 | 18 | 0.0519 | 23.1 | 4.99 | 9.47 | 18 | 6.95 |
| Total ∆9-THC (%) | 006.40 | GC-FID | 0.2067 | 9 | 0.0423 | 20.4 | 5.05 | 8.2 | 9 | 6.71 |
| Total CBD (%) | 007.10 | HPLC-UVVIS | 5.1417 | 18 | 0.8971 | 17.4 | 3.12 | 4.17 | 18 | 2.92 |

| Total CBD (%) | 007.40 | GC-FID | 4.7839 | 7 | 1.2082 | 25.3 | 3.16 | 8.61 | 7 | 8.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moisture (%) | 500.10 | Oven | 8.9987 | 8 | 1.0266 | 11.4 | 2.87 | 4.29 | 6 | 4.6 |
| HM18NOV-2 (hemp) |  |  | Trueness |  |  |  | Horwitz | Precision |  |  |
| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | n | Rob StDev |
| ∆9-THC (%) | 001.10 | HPLC-UVVIS | 0.1881 | 20 | 0.0389 | 20.7 | 5.13 | 5.72 | 20 | 4.56 |
| ∆9-THCA (%) | 002.10 | HPLC-UVVIS | 0.1833 | 20 | 0.0546 | 29.8 | 5.15 | 6.96 | 19 | 6.43 |
| CBD (%) | 003.10 | HPLC-UVVIS | 2.0204 | 20 | 0.236 | 11.7 | 3.59 | 3.67 | 20 | 2.36 |
| CBDA (%) | 004.10 | HPLC-UVVIS | 6.5734 | 18 | 0.9276 | 14.1 | 3.01 | 2.74 | 18 | 1.7 |
| Total ∆9-THC (%) | 006.10 | HPLC-UVVIS | 0.3442 | 19 | 0.0778 | 22.6 | 4.68 | 6.01 | 19 | 4.36 |
| Total ∆9-THC (%) | 006.40 | GC-FID | 0.3008 | 9 | 0.0831 | 27.6 | 4.78 | 4.77 | 9 | 3.56 |
| Total CBD (%) | 007.10 | HPLC-UVVIS | 7.7002 | 18 | 1.1151 | 14.5 | 2.94 | 2.93 | 18 | 1.71 |
| Total CBD (%) | 007.40 | GC-FID | 7.0422 | 7 | 1.4079 | 20 | 2.98 | 4.95 | 7 | 2.69 |
| Moisture (%) | 500.10 | Oven | 8.7545 | 8 | 1.7952 | 20.5 | 2.88 | 2.89 | 6 | 2.51 |