Hemp Proficiency Testing

Summary All Labs Trueness

Samples: HMOCT18-1 and HMOCT18-2

All Labs Trueness

Issue Date:	12/13/2018

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆9-THC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HM18OCT-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 130 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | % | <0.005 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 111 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | % | <0.0050 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 137 | <0.0200 | <0.0200 | <0.0200 | % | <0.0200 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 117 | <0.0600 | <0.0600 | <0.0600 | % | <0.0600 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 110 | <0.1600 | <0.1600 | <0.1600 | % | <0.1600 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 136 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | % | 0.02 | -1.78 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.99 | Other | 115 | 0.0232 | 0.0211 | 0.0212 | % | 0.0218 | -1.41 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 129 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | % | 0.0233 | -1.1 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 113 | 0.024 | 0.0244 | 0.0242 | % | 0.0242 | -0.92 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 116 | 0.023 | 0.028 | 0.02 | % | 0.0237 | -1.03 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 108 | 0.026 | 0.0252 | 0.0258 | % | 0.0257 | -0.62 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 118 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | % | 0.0267 | -0.42 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.99 | Other | 120 | 0.028 | 0.0261 |  | % | 0.027 | -0.34 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.30 | HPLC-MS | 122 | 0.0271 | 0.0273 | 0.0271 | % | 0.0272 | -0.32 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 125 | 0.0275 | 0.0285 | 0.027 | % | 0.0277 | -0.21 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.30 | HPLC-MS | 102 | 0.0284 | 0.0261 | 0.0287 | % | 0.0277 | -0.2 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 123 | 0.0261 | 0.0255 | 0.0325 | % | 0.028 | -0.14 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.30 | HPLC-MS | 105 | 0.0257 | 0.0284 | 0.0289 | % | 0.0277 | -0.21 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.30 | HPLC-MS | 119 | 0.0272 | 0.0301 | 0.0297 | % | 0.029 | 0.06 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 109 | 0.0278 | 0.0279 | 0.0306 | % | 0.0288 | 0.01 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 142 | 0.0302 | 0.0308 | 0.0312 | % | 0.0307 | 0.41 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 101 | 0.0292 | 0.0331 | 0.0306 | % | 0.031 | 0.46 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 124 | 0.032 | 0.034 | 0.026 | % | 0.0307 | 0.4 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 140 | 0.0313 | 0.0326 | 0.0317 | % | 0.0319 | 0.65 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 141 | 0.0322 | 0.0384 | 0.0296 | % | 0.0334 | 0.96 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.30 | HPLC-MS | 139 | 0.0325 | 0.0322 | 0.0357 | % | 0.0335 | 0.97 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.99 | Other | 131 | 0.05 | <0.04 | <0.04 | % | 0.0433 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 104 | 0.0146 | 0.112 | 0.0191 | % | 0.0486 | 4.07 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.99 | Other | 132 | 0.0512 | 0.0515 | 0.0494 | % | 0.0507 | 4.5 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| 1 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 135 | 0.055 | 0.0526 | 0.0664 | % | 0.058 | 6 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 0 |
| HM18OCT-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 110 | <0.1600 | <0.1600 | <0.1600 | % | <0.1600 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 130 | 0.0064 | 0.0065 | 0.0064 | % | 0.0064 | -4.23 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 104 | 0.0736 | 0.0678 | 0.0691 | % | 0.0702 | -1.35 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 111 | 0.078 | 0.0652 | 0.0769 | % | 0.0734 | -1.21 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 101 | 0.0851 | 0.0745 | 0.0889 | % | 0.0828 | -0.78 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 118 | 0.089 | 0.082 | 0.077 | % | 0.0827 | -0.79 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 113 | 0.081 | 0.0865 | 0.0808 | % | 0.0828 | -0.78 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 116 | 0.083 | 0.0875 | 0.081 | % | 0.0838 | -0.73 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 137 | 0.0851 | 0.0856 | 0.0874 | % | 0.086 | -0.63 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.30 | HPLC-MS | 119 | 0.0843 | 0.0942 | 0.0868 | % | 0.0884 | -0.52 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.30 | HPLC-MS | 105 | 0.0911 | 0.0961 | 0.0892 | % | 0.0921 | -0.36 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.99 | Other | 131 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | % | 0.0933 | -0.3 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.99 | Other | 120 | 0.0961 | 0.0925 |  | % | 0.0943 | -0.26 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 108 | 0.0982 | 0.0908 | 0.0993 | % | 0.0961 | -0.18 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 129 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | % | 0.0967 | -0.15 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 125 | 0.0881 | 0.1045 | 0.1024 | % | 0.0983 | -0.08 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.30 | HPLC-MS | 122 | 0.0971 | 0.0984 | 0.0972 | % | 0.0976 | -0.11 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 123 | 0.1024 | 0.0997 | 0.096 | % | 0.0994 | -0.03 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.30 | HPLC-MS | 139 | 0.0938 | 0.1001 | 0.1025 | % | 0.0988 | -0.06 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 109 | 0.0963 | 0.1028 | 0.105 | % | 0.101 | 0.06 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 140 | 0.1003 | 0.1033 | 0.1019 | % | 0.102 | 0.08 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 141 | 0.1091 | 0.1037 | 0.0937 | % | 0.102 | 0.1 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 124 | 0.116 | 0.106 | 0.104 | % | 0.109 | 0.39 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.30 | HPLC-MS | 102 | 0.1118 | 0.1084 | 0.1349 | % | 0.118 | 0.83 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 142 | 0.1175 | 0.1104 | 0.1289 | % | 0.119 | 0.86 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 135 | 0.1569 | 0.1743 | 0.1422 | % | 0.158 | 2.61 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ∆9-THC | 001.99 | Other | 132 | 0.1583 | 0.1588 | 0.1667 | % | 0.161 | 2.77 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.99 | Other | 115 | 0.1863 | 0.1747 | 0.1778 | % | 0.18 | 3.6 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 117 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | % | 0.24 | 6.33 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
| 2 | ∆9-THC | 001.10 | HPLC-UVVIS | 136 | 0 | 0.39 | 0.39 | % | 0.39 | 13.12 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ∆9-THCA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HM18OCT-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 113 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | % | <0.0020 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 142 | <0.0067 | <0.0067 | <0.0067 | % | <0.0067 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.99 | Other | 132 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | % | <0.01 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.30 | HPLC-MS | 102 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | % | <0.013 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.30 | HPLC-MS | 105 | <0.0144 | <0.0144 | <0.0144 | % | <0.0144 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 118 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | % | <0.02 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 116 | <0.0200 | <0.0200 | <0.0200 | % | <0.0200 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 137 | <0.0200 | <0.0200 | <0.0200 | % | <0.0200 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 123 | <0.0245 | <0.0246 | <0.0245 | % | <0.0245 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 104 | <0.0300 | <0.0300 | <0.0300 | % | <0.0300 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 130 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | % | <0.05 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.99 | Other | 131 | <0.06 | <0.06 | <0.0568 | % | <0.06 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 117 | <0.0600 | <0.0600 | <0.0600 | % | <0.0600 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 110 | <0.1600 | <0.1600 | <0.1600 | % | <0.1600 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 135 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |  |  | 2 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 136 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |  |  | 2 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 125 | 0.0043 | 0.0068 | 0.0053 | % | 0.0055 | -0.9 | 0.0224 | 12 | 0.0187 | 0 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 129 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | % | 0.0047 | -0.95 | 0.0224 | 12 | 0.0187 | 0 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.30 | HPLC-MS | 119 | 0.0059 | 0.0057 | 0.0058 | % | 0.0058 | -0.89 | 0.0224 | 12 | 0.0187 | 0 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.30 | HPLC-MS | 139 | 0.0086 | 0.0079 | 0.0071 | % | 0.0079 | -0.77 | 0.0224 | 12 | 0.0187 | 0 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.30 | HPLC-MS | 122 | 0.0148 | 0.0143 | 0.0141 | % | 0.0144 | -0.43 | 0.0224 | 12 | 0.0187 | 0 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 109 | 0.0198 | 0.0204 | 0.0217 | % | 0.0206 | -0.09 | 0.0224 | 12 | 0.0187 | 0 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 140 | 0.0472 | 0.0114 | 0.0118 | % | 0.0235 | 0.06 | 0.0224 | 12 | 0.0187 | 0 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 101 | 0.0228 | 0.0242 | 0.023 | % | 0.0233 | 0.05 | 0.0224 | 12 | 0.0187 | 0 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 141 | 0.0204 | 0.023 | 0.0259 | % | 0.0231 | 0.04 | 0.0224 | 12 | 0.0187 | 0 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 111 | <0.0050 | 0.0495 | 0.0616 | % | 0.0387 | 0.87 | 0.0224 | 12 | 0.0187 | 0 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 108 | 0.0798 | 0.0766 | 0.0812 | % | 0.0792 | 3.04 | 0.0224 | 12 | 0.0187 | 0 |
| 1 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 124 | 0.61 | 0.57 | 0.056 | % | 0.412 | 20.83 | 0.0224 | 12 | 0.0187 | 0 |
| HM18OCT-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 110 | <0.1600 | <0.1600 | <0.1600 | % | <0.1600 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 142 | 0.0483 | 0.0471 | 0.0492 | % | 0.0482 | -1.8 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.99 | Other | 132 | 0.0534 | 0.0516 | 0.0461 | % | 0.0504 | -1.74 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 141 | 0.0667 | 0.0626 | 0.0675 | % | 0.0656 | -1.29 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 108 | 0.0798 | 0.0801 | 0.0812 | % | 0.0804 | -0.86 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.30 | HPLC-MS | 102 | 0.0824 | 0.0792 | 0.0781 | % | 0.0799 | -0.87 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 130 | 0.0809 | 0.0867 | 0.0777 | % | 0.0818 | -0.82 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ∆9-THCA | 002.30 | HPLC-MS | 105 | 0.0798 | 0.0777 | 0.09 | % | 0.0825 | -0.8 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.99 | Other | 131 | 0.12 | 0.13 | 0.012 | % | 0.0873 | -0.66 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 129 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | % | 0.0967 | -0.38 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 137 | 0.0979 | 0.0996 | 0.096 | % | 0.0978 | -0.35 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 111 | 0.1124 | 0.0909 | 0.1029 | % | 0.102 | -0.22 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 113 | 0.1038 | 0.1023 | 0.1025 | % | 0.103 | -0.2 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 125 | 0.1177 | 0.1113 | 0.0952 | % | 0.108 | -0.05 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 118 | 0.111 | 0.111 | 0.109 | % | 0.11 | 0.02 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 135 | 0.1293 | 0.1372 | 0.0662 | % | 0.111 | 0.04 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.30 | HPLC-MS | 119 | 0.108 | 0.1203 | 0.1141 | % | 0.114 | 0.13 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 116 | 0.111 | 0.1225 | 0.118 | % | 0.117 | 0.22 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 123 | 0.1139 | 0.1143 | 0.1322 | % | 0.12 | 0.31 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 124 | 0.122 | 0.12 | 0.119 | % | 0.12 | 0.31 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 140 | 0.1341 | 0.1199 | 0.1175 | % | 0.124 | 0.42 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 104 | 0.1215 | 0.131 | 0.1373 | % | 0.13 | 0.59 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 109 | 0.1411 | 0.1405 | 0.1426 | % | 0.141 | 0.93 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.30 | HPLC-MS | 139 | 0.1344 | 0.146 | 0.1483 | % | 0.143 | 0.97 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 101 | 0.1464 | 0.1396 | 0.1519 | % | 0.146 | 1.06 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.30 | HPLC-MS | 122 | 0.1551 | 0.1631 | 0.163 | % | 0.16 | 1.49 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 136 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | % | 0.267 | 4.61 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |
| 2 | ∆9-THCA | 002.10 | HPLC-UVVIS | 117 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | % | 0.273 | 4.8 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 0 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CBD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HM18OCT-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 111 | 0.5723 | 0.5461 | 0.6125 | % | 0.577 | -2.11 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 141 | 0.6663 | 0.6445 | 0.6648 | % | 0.659 | -1.28 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.30 | HPLC-MS | 119 | 0.6786 | 0.6418 | 0.683 | % | 0.668 | -1.19 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 104 | 0.6769 | 0.7603 | 0.6208 | % | 0.686 | -1 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 113 | 0.6959 | 0.6996 | 0.704 | % | 0.7 | -0.86 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.30 | HPLC-MS | 105 | 0.7 | 0.707 | 0.711 | % | 0.706 | -0.8 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 118 | 0.665 | 0.77 | 0.722 | % | 0.719 | -0.67 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.30 | HPLC-MS | 102 | 0.7336 | 0.7358 | 0.7456 | % | 0.738 | -0.48 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 137 | 0.7178 | 0.7353 | 0.7598 | % | 0.738 | -0.48 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.99 | Other | 131 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | % | 0.74 | -0.46 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 108 | 0.7549 | 0.7359 | 0.7418 | % | 0.744 | -0.42 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 110 | 0.706 | 0.7784 | 0.7947 | % | 0.76 | -0.26 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 116 | 0.755 | 0.7895 | 0.737 | % | 0.761 | -0.25 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 142 | 0.7802 | 0.6948 | 0.852 | % | 0.776 | -0.1 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.30 | HPLC-MS | 139 | 0.7672 | 0.7575 | 0.8038 | % | 0.776 | -0.09 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 140 | 0.7898 | 0.7803 | 0.7601 | % | 0.777 | -0.09 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 123 | 0.8374 | 0.7285 | 0.8406 | % | 0.802 | 0.17 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 125 | 0.8461 | 0.8152 | 0.758 | % | 0.806 | 0.21 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 135 | 0.8221 | 0.8175 | 0.7856 | % | 0.808 | 0.23 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 109 | 0.8064 | 0.8098 | 0.8159 | % | 0.811 | 0.26 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CBD | 003.30 | HPLC-MS | 122 | 0.818 | 0.7967 | 0.8591 | % | 0.825 | 0.4 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 101 | 0.8553 | 0.7792 | 0.9061 | % | 0.847 | 0.62 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 117 | 0.88 | 0.87 | 0.9 | % | 0.883 | 0.99 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.99 | Other | 132 | 0.9176 | 0.8782 | 0.8766 | % | 0.891 | 1.06 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 129 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | % | 0.97 | 1.86 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 124 | 1.27 | 1.265 | 1.222 | % | 1.25 | 4.72 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.99 | Other | 115 | 1.2719 | 1.2288 | 1.2469 | % | 1.25 | 4.68 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 136 | 3.15 | 3.74 | 3.68 | % | 3.52 | 27.65 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 0 |
| 1 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 130 | na | na | na | % | na |  |  |  |  | 1 |
| HM18OCT-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 111 | 0.5301 | 0.4978 | 0.5629 | % | 0.53 | -1.59 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.30 | HPLC-MS | 119 | 0.5925 | 0.6304 | 0.585 | % | 0.603 | -1.17 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 104 | 0.6466 | 0.5959 | 0.5703 | % | 0.604 | -1.16 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 118 | 0.656 | 0.616 | 0.62 | % | 0.631 | -1.01 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.30 | HPLC-MS | 105 | 0.683 | 0.631 | 0.641 | % | 0.652 | -0.89 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 113 | 0.6685 | 0.6655 | 0.6697 | % | 0.668 | -0.79 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.30 | HPLC-MS | 139 | 0.6477 | 0.7361 | 0.6814 | % | 0.688 | -0.68 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 110 | 0.6577 | 0.743 | 0.7686 | % | 0.723 | -0.47 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.30 | HPLC-MS | 122 | 0.7176 | 0.7548 | 0.7049 | % | 0.726 | -0.46 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 116 | 0.711 | 0.726 | 0.76 | % | 0.732 | -0.42 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 108 | 0.7472 | 0.7257 | 0.7237 | % | 0.732 | -0.42 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 109 | 0.7484 | 0.7488 | 0.7733 | % | 0.757 | -0.28 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 140 | 0.7657 | 0.7458 | 0.775 | % | 0.762 | -0.25 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 137 | 0.7589 | 0.7614 | 0.7729 | % | 0.764 | -0.24 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.99 | Other | 131 | 0.75 | 0.8 | 0.77 | % | 0.773 | -0.18 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 123 | 0.8599 | 0.7257 | 0.7931 | % | 0.793 | -0.07 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 101 | 0.8059 | 0.7896 | 0.8409 | % | 0.812 | 0.04 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 141 | 0.8167 | 0.8206 | 0.8088 | % | 0.815 | 0.06 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 117 | 0.84 | 0.84 | 0.86 | % | 0.847 | 0.24 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 125 | 0.7586 | 0.9178 | 0.9165 | % | 0.864 | 0.34 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.30 | HPLC-MS | 102 | 0.8596 | 0.8633 | 0.9576 | % | 0.893 | 0.51 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 129 | 0.8 | 0.98 | 1.02 | % | 0.933 | 0.74 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 135 | 0.9827 | 0.9888 | 0.9719 | % | 0.981 | 1.02 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 142 | 0.9774 | 0.9045 | 1.071 | % | 0.984 | 1.04 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.99 | Other | 132 | 1.0589 | 1.0315 | 1.1409 | % | 1.08 | 1.57 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.99 | Other | 115 | 4.0127 | 3.7541 | 3.7935 | % | 3.85 | 17.64 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 136 | 3.4 | 4.09 | 4.07 | % | 3.85 | 17.64 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 124 | 4.023 | 3.856 | 3.783 | % | 3.89 | 17.84 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 0 |
| 2 | CBD | 003.10 | HPLC-UVVIS | 130 | na | na | na | % | na |  |  |  |  | 1 |

Population of Lab Values

CBDA

# HM18OCT-1

| 1 | CBDA | 004.30 | HPLC-MS | 122 | 0.0934 | 0.0941 | 0.0938 | % | 0.0938 | -2.92 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CBDA | 004.30 | HPLC-MS | 105 | 0.186 | 0.166 | 0.163 | % | 0.172 | -2.08 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 142 | 0.2176 | 0.1957 | 0.2183 | % | 0.211 | -1.66 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.99 | Other | 132 | 0.2482 | 0.2563 | 0.2346 | % | 0.246 | -1.27 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.30 | HPLC-MS | 119 | 0.2897 | 0.2756 | 0.2963 | % | 0.287 | -0.82 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 141 | 0.3127 | 0.3042 | 0.3304 | % | 0.316 | -0.51 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 104 | 0.3271 | 0.3173 | 0.3219 | % | 0.322 | -0.45 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 125 | 0.3679 | 0.3421 | 0.3069 | % | 0.339 | -0.26 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 137 | 0.3418 | 0.3516 | 0.3563 | % | 0.35 | -0.14 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.99 | Other | 131 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | % | 0.363 | 0 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 111 | 0.3934 | 0.327 | 0.3697 | % | 0.363 | 0 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 116 | 0.378 | 0.378 | 0.34 | % | 0.365 | 0.02 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 108 | 0.3766 | 0.36 | 0.3648 | % | 0.367 | 0.04 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 110 | 0.3528 | 0.3831 | 0.372 | % | 0.369 | 0.07 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 118 | 0.337 | 0.415 | 0.401 | % | 0.384 | 0.23 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.30 | HPLC-MS | 139 | 0.3895 | 0.3815 | 0.3893 | % | 0.387 | 0.26 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 129 | 0.42 | 0.4 | 0.39 | % | 0.403 | 0.44 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 123 | 0.3884 | 0.3832 | 0.4394 | % | 0.404 | 0.44 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 140 | 0.4196 | 0.4141 | 0.3986 | % | 0.411 | 0.52 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 135 | 0.4336 | 0.4258 | 0.4156 | % | 0.425 | 0.67 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 101 | 0.4852 | 0.4069 | 0.5057 | % | 0.466 | 1.12 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 109 | 0.4533 | 0.4785 | 0.4753 | % | 0.469 | 1.15 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 117 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | % | 0.553 | 2.07 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 136 | 1.33 | 1.6 | 1.55 | % | 1.49 | 12.27 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 0 |
| 1 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 130 | na | na | na | % | na |  |  |  |  | 1 |
| HM18OCT-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CBDA | 004.30 | HPLC-MS | 122 | 0.6488 | 0.6463 | 0.6468 | % | 0.647 | -4.71 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.99 | Other | 132 | 1.9579 | 1.8524 | 1.8165 | % | 1.88 | -1.89 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 142 | 2.1482 | 1.9652 | 2.2737 | % | 2.13 | -1.31 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.30 | HPLC-MS | 119 | 2.2498 | 2.3343 | 2.2183 | % | 2.27 | -0.99 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.30 | HPLC-MS | 139 | 2.4154 | 2.4564 | 2.1433 | % | 2.34 | -0.82 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 129 | 2.16 | 2.53 | 2.45 | % | 2.38 | -0.73 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 101 | 2.443 | 2.4266 | 2.4174 | % | 2.43 | -0.62 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.30 | HPLC-MS | 105 | 2.51 | 2.46 | 2.37 | % | 2.45 | -0.58 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 116 | 2.71 | 2.4845 | 2.524 | % | 2.57 | -0.29 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 104 | 2.7897 | 2.6092 | 2.475 | % | 2.62 | -0.17 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 111 | 2.7192 | 2.4204 | 2.7365 | % | 2.63 | -0.16 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 137 | 2.723 | 2.734 | 2.722 | % | 2.73 | 0.07 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.99 | Other | 131 | 2.71 | 2.82 | 2.75 | % | 2.76 | 0.14 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 118 | 2.911 | 2.77 | 2.761 | % | 2.81 | 0.27 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 141 | 2.8032 | 2.7039 | 2.9672 | % | 2.82 | 0.29 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 110 | 2.8328 | 2.9391 | 2.7075 | % | 2.83 | 0.3 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 125 | 2.983 | 2.96 | 2.756 | % | 2.9 | 0.47 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 108 | 2.916 | 2.8567 | 2.9423 | % | 2.9 | 0.48 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 140 | 2.9834 | 3.0162 | 2.9508 | % | 2.98 | 0.66 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 135 | 3.0623 | 3.072 | 3.0453 | % | 3.06 | 0.83 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 117 | 3.12 | 3.11 | 3.17 | % | 3.13 | 1 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 123 | 3.3216 | 3.0169 | 3.2402 | % | 3.19 | 1.14 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 109 | 3.3138 | 3.4075 | 3.5074 | % | 3.41 | 1.64 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 136 | 9.38 | 11.27 | 11.17 | % | 10.6 | 18.18 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 0 |
| 2 | CBDA | 004.10 | HPLC-UVVIS | 130 | na | na | na | % | na |  |  |  |  | 1 |

Population of Lab Values

CBN

# HM18OCT-1

| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 140 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | % | <0.001 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 111 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | % | <0.0050 | 1 |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 142 | <0.0067 | <0.0067 | <0.0067 | % | <0.0067 | 1 |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 104 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | % | <0.0100 | 1 |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 109 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | % | <0.0100 | 1 |
| 1 | CBN | 005.20 | HPLC-MS | 102 | <0.013 | <0.013 | <0.013 | % | <0.013 | 1 |
| 1 | CBN | 005.20 | HPLC-MS | 105 | <0.0144 | <0.0144 | <0.0144 | % | <0.0144 | 1 |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 118 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | % | <0.02 | 1 |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 137 | <0.0200 | <0.0200 | <0.0200 | % | <0.0200 | 1 |
| 1 | CBN | 005.30 | GC-FID | 112 | <0.0200 | <0.0200 | <0.0200 | % | <0.0200 | 1 |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 123 | <0.0245 | <0.0246 | <0.0245 | % | <0.0245 | 1 |
| 1 | CBN | 005.99 | Other | 131 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | % | <0.03 | 1 |

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 117 | <0.0600 | <0.0600 | <0.0600 | % | <0.0600 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | CBN | 005.30 | GC-FID | 114 | <0.1000 | <0.1000 | <0.1000 | % | <0.1000 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | CBN | 005.40 | GC-MS | 127 | <0.1500 | <0.1500 | <0.1500 | % | <0.1500 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 135 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |  |  | 2 |
| 1 | CBN | 005.20 | HPLC-MS | 139 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0032 | % | 0.0033 | -0.79 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 0 |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 129 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | % | 0.003 | -0.8 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 0 |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 125 | 0.0045 | 0.0035 | 0.0031 | % | 0.0037 | -0.77 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 0 |
| 1 | CBN | 005.20 | HPLC-MS | 122 | 0.0033 | 0.0042 | 0.0032 | % | 0.0036 | -0.78 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 0 |
| 1 | CBN | 005.20 | HPLC-MS | 119 | <0.004 | 0.0044 | 0.0045 | % | 0.0043 | -0.75 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 0 |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 108 | 0.0065 | 0.0063 | 0.0067 | % | 0.0065 | -0.68 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 0 |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 124 | 0.014 | 0.012 | 0.002 | % | 0.0093 | -0.59 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 0 |
| 1 | CBN | 005.30 | GC-FID | 138 | <0.01 | <0.01 | 0.0127 | % | 0.0109 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 141 | 0.0121 | 0.0139 | 0.0184 | % | 0.0148 | -0.42 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 0 |
| 1 | CBN | 005.99 | Other | 115 | 0.0243 | 0.0131 | 0.0173 | % | 0.0182 | -0.31 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 0 |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 101 | 0.0192 | 0.0189 | 0.0189 | % | 0.019 | -0.29 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 0 |
| 1 | CBN | 005.30 | GC-FID | 116 | 0.0496 | <0.0300 | 0.0387 | % | 0.0394 | 0.36 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 0 |
| 1 | CBN | 005.30 | GC-FID | 139 | 0.0444 | 0.0576 | 0.04 | % | 0.0473 | 0.62 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 0 |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 136 | 0.06 | 0 | 0.06 | % | 0.06 | 1.02 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 0 |
| 1 | CBN | 005.30 | GC-FID | 106 | 0.0671 | 0.066 | 0.063 | % | 0.0654 | 1.19 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 0 |
| 1 | CBN | 005.30 | GC-FID | 128 | 0.104 | 0.1709 | 0.1748 | % | 0.15 | 3.88 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 0 |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 110 | 0.1634 | 0.2 | 0.1899 | % | 0.184 | 4.98 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 0 |
| 1 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 130 | na | na | na | % | na |  |  |  |  | 1 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HM18OCT-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 140 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | % | <0.001 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CBN | 005.20 | HPLC-MS | 119 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | % | <0.004 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 111 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | % | <0.0050 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 142 | <0.0067 | <0.0067 | <0.0067 | % | <0.0067 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 104 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | % | <0.0100 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 109 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 | % | <0.0100 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CBN | 005.20 | HPLC-MS | 102 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | % | <0.014 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CBN | 005.20 | HPLC-MS | 105 | <0.0144 | <0.0144 | <0.0144 | % | <0.0144 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 118 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | % | <0.02 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CBN | 005.30 | GC-FID | 112 | <0.0200 | <0.0200 | <0.0200 | % | <0.0200 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 137 | <0.0200 | <0.0200 | <0.0200 | % | <0.0200 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 123 | <0.0239 | <0.0246 | <0.0240 | % | <0.0239 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CBN | 005.99 | Other | 131 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | % | <0.03 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 117 | <0.0600 | <0.0600 | <0.0600 | % | <0.0600 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CBN | 005.40 | GC-MS | 127 | <0.1500 | <0.1500 | <0.1500 | % | <0.1500 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 110 | <0.1600 | <0.1600 | <0.1600 | % | <0.1600 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 141 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |  |  | 2 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 135 | 0 | 0 | 0 | % | 0 |  |  |  |  | 2 |
| 2 | CBN | 005.20 | HPLC-MS | 139 | 0.0008 | 0.0017 | 0.0009 | % | 0.0011 | -0.97 | 0.038 | 15 | 0.038 | 0 |
| 2 | CBN | 005.20 | HPLC-MS | 122 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0007 | % | 0.0008 | -0.98 | 0.038 | 15 | 0.038 | 0 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 129 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | % | 0.002 | -0.95 | 0.038 | 15 | 0.038 | 0 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 125 | 0.0151 | 0.0129 | 0.0044 | % | 0.0108 | -0.72 | 0.038 | 15 | 0.038 | 0 |
| 2 | CBN | 005.30 | GC-FID | 138 | 0.0114 | <0.01 | 0.0156 | % | 0.0123 | -0.67 | 0.038 | 15 | 0.038 | 0 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 108 | 0.0054 | 0.0373 | 0.0296 | % | 0.0241 | -0.37 | 0.038 | 15 | 0.038 | 0 |
| 2 | CBN | 005.99 | Other | 115 | 0.0314 | 0.018 | 0.0244 | % | 0.0246 | -0.35 | 0.038 | 15 | 0.038 | 0 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 124 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | % | 0.026 | -0.32 | 0.038 | 15 | 0.038 | 0 |
| 2 | CBN | 005.30 | GC-FID | 116 | 0.0491 | <0.0300 | 0.038 | % | 0.039 | 0.03 | 0.038 | 15 | 0.038 | 0 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 136 | 0 | 0 | 0.04 | % | 0.04 |  |  |  |  | 2 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 101 | 0.0507 | 0.0198 | 0.0522 | % | 0.0409 | 0.08 | 0.038 | 15 | 0.038 | 0 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 116 | 0.033 | 0.04 | 0.052 | % | 0.0417 | 0.1 | 0.038 | 15 | 0.038 | 0 |
| 2 | CBN | 005.30 | GC-FID | 139 | 0.0783 | 0.0831 | 0.0651 | % | 0.0755 | 0.99 | 0.038 | 15 | 0.038 | 0 |
| 2 | CBN | 005.30 | GC-FID | 106 | 0.077 | 0.083 | 0.084 | % | 0.0813 | 1.14 | 0.038 | 15 | 0.038 | 0 |
| 2 | CBN | 005.30 | GC-FID | 114 | 0.0878 | 0.1077 | 0.0892 | % | 0.0949 | 1.5 | 0.038 | 15 | 0.038 | 0 |
| 2 | CBN | 005.30 | GC-FID | 128 | 0.1038 | 0.1472 | 0.1499 | % | 0.134 | 2.51 | 0.038 | 15 | 0.038 | 0 |
| 2 | CBN | 005.10 | HPLC-UVVIS | 130 | na | na | na | % | na |  |  |  |  | 1 |

Population of Lab Values

Total ∆9-THC

# HM18OCT-1

| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 137 | <0.0375 | <0.0375 | <0.0375 | % | <0.0375 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 130 | <0.0488 | <0.0488 | <0.0488 | % | <0.0488 | 1 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 117 | <0.0600 | <0.0600 | <0.0600 | % | <0.0600 | 1 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.40 | GC-FID | 114 | <0.1000 | <0.1000 | <0.1000 | % | <0.1000 | 1 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.50 | GC-MS | 127 | <0.1500 | <0.1500 | <0.1500 | % | <0.1500 | 1 |

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 110 | <0.1600 | <0.1600 | <0.1600 | % | <0.1600 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 136 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | % | 0.02 | -1.28 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 116 | 0.023 | 0.028 | 0.02 | % | 0.0237 | -1.08 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 123 | 0.0261 | 0.0255 | 0.0325 | % | 0.028 | -0.84 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.30 | HPLC-MS | 105 | 0.0257 | 0.0284 | 0.0289 | % | 0.0277 | -0.86 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.40 | GC-FID | 138 | 0.0228 | 0.0312 | 0.0335 | % | 0.0292 | -0.78 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.30 | HPLC-MS | 102 | 0.0289 | 0.0303 | 0.0277 | % | 0.029 | -0.79 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 118 | 0.028 | 0.032 | 0.028 | % | 0.0293 | -0.77 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 129 | 0.0273 | 0.0297 | 0.029 | % | 0.0287 | -0.81 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 142 | 0.0302 | 0.0308 | 0.0312 | % | 0.0307 | -0.69 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 125 | 0.0313 | 0.033 | 0.0316 | % | 0.032 | -0.63 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.30 | HPLC-MS | 119 | 0.0323 | 0.0351 | 0.0348 | % | 0.0341 | -0.51 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 111 | <0.0050 | 0.0434 | 0.0541 | % | 0.0342 | -0.51 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.40 | GC-FID | 139 | 0.0396 | 0.038 | 0.0335 | % | 0.037 | -0.35 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.40 | GC-FID | 112 | 0.0413 | 0.0357 | 0.0345 | % | 0.0372 | -0.34 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.30 | HPLC-MS | 139 | 0.04 | 0.0391 | 0.0419 | % | 0.0403 | -0.17 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.30 | HPLC-MS | 122 | 0.0419 | 0.0416 | 0.0412 | % | 0.0416 | -0.11 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.99 | Other | 131 | 0.05 | <0.04 | <0.038 | % | 0.0427 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 109 | 0.0452 | 0.0458 | 0.0497 | % | 0.0469 | 0.19 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 104 | 0.0146 | 0.112 | 0.0191 | % | 0.0486 | 0.28 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.99 | Other | 132 | 0.0512 | 0.0515 | 0.0494 | % | 0.0507 | 0.39 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 140 | 0.0727 | 0.0426 | 0.042 | % | 0.0524 | 0.49 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 101 | 0.0492 | 0.0544 | 0.0508 | % | 0.0515 | 0.43 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 141 | 0.0501 | 0.0586 | 0.0523 | % | 0.0537 | 0.55 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 135 | 0.055 | 0.0526 | 0.0664 | % | 0.058 | 0.79 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 124 | 0.0742 | 0.0691 | 0.0665 | % | 0.0699 | 1.44 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.40 | GC-FID | 116 | 0.0861 | 0.0573 | 0.0682 | % | 0.0705 | 1.47 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.40 | GC-FID | 106 | 0.096 | 0.094 | 0.086 | % | 0.092 | 2.64 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 108 | 0.0961 | 0.0923 | 0.097 | % | 0.0951 | 2.81 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.40 | GC-FID | 121 | <0.1000 | 0.1342 | <0.1000 | % | 0.111 |  |  |  |  | 1 |
| 1 | Total ∆9-THC | 006.40 | GC-FID | 128 | 0.1447 | 0.1454 | 0.1336 | % | 0.141 | 5.32 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 0 |
| HM18OCT-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 110 | <0.1600 | <0.1600 | <0.1600 | % | <0.1600 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 130 | 0.0773 | 0.0825 | 0.0745 | % | 0.0781 | -3.43 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 141 | 0.1676 | 0.1587 | 0.1528 | % | 0.16 | -1.19 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 142 | 0.1599 | 0.1517 | 0.172 | % | 0.161 | -1.15 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 111 | 0.1765 | 0.1449 | 0.1672 | % | 0.163 | -1.1 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.30 | HPLC-MS | 105 | 0.161 | 0.164 | 0.168 | % | 0.164 | -1.06 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 108 | 0.1683 | 0.161 | 0.1705 | % | 0.167 | -1 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.40 | GC-FID | 138 | 0.1685 | 0.1748 | 0.1647 | % | 0.169 | -0.93 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 137 | 0.171 | 0.173 | 0.1716 | % | 0.172 | -0.86 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 129 | 0.179 | 0.179 | 0.176 | % | 0.178 | -0.69 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 118 | 0.186 | 0.179 | 0.173 | % | 0.179 | -0.65 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.40 | GC-FID | 114 | 0.1848 | 0.1875 | 0.1744 | % | 0.182 | -0.57 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 104 | 0.1802 | 0.1827 | 0.1895 | % | 0.184 | -0.52 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 116 | 0.1803 | 0.1949 | 0.1845 | % | 0.187 | -0.45 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.30 | HPLC-MS | 102 | 0.1841 | 0.1779 | 0.2034 | % | 0.188 | -0.4 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.30 | HPLC-MS | 119 | 0.179 | 0.1997 | 0.1869 | % | 0.189 | -0.4 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 125 | 0.1913 | 0.2021 | 0.186 | % | 0.193 | -0.27 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.99 | Other | 131 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | % | 0.203 | 0.01 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.40 | GC-FID | 112 | 0.2017 | 0.207 | 0.1996 | % | 0.203 | -0.01 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 123 | 0.2023 | 0.1999 | 0.212 | % | 0.205 | 0.04 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.99 | Other | 132 | 0.2051 | 0.2041 | 0.2071 | % | 0.205 | 0.06 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 140 | 0.2178 | 0.2084 | 0.205 | % | 0.21 | 0.2 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 101 | 0.2135 | 0.197 | 0.2221 | % | 0.211 | 0.21 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 124 | 0.2215 | 0.213 | 0.2092 | % | 0.215 | 0.31 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.40 | GC-FID | 139 | 0.2121 | 0.2377 | 0.2093 | % | 0.22 | 0.46 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.40 | GC-FID | 106 | 0.208 | 0.223 | 0.232 | % | 0.221 | 0.49 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.40 | GC-FID | 116 | 0.229 | 0.2127 | 0.224 | % | 0.222 | 0.52 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.30 | HPLC-MS | 139 | 0.2116 | 0.2282 | 0.2326 | % | 0.224 | 0.58 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 109 | 0.2201 | 0.226 | 0.23 | % | 0.225 | 0.61 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.40 | GC-FID | 128 | 0.2288 | 0.2283 | 0.2274 | % | 0.228 | 0.69 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.50 | GC-MS | 127 | 0.2434 | 0.2519 | 0.2576 | % | 0.251 | 1.31 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.40 | GC-FID | 121 | 0.3098 | 0.2187 | 0.2277 | % | 0.252 | 1.34 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 135 | 0.2703 | 0.2946 | 0.2003 | % | 0.255 | 1.43 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.30 | HPLC-MS | 122 | 0.2522 | 0.2615 | 0.2602 | % | 0.258 | 1.51 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 117 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | % | 0.48 | 7.6 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
| 2 | Total ∆9-THC | 006.10 | HPLC-UVVIS | 136 | 0.1929 | 0.6443 | 0.6443 | % | 0.494 | 7.98 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Total CBD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HM18OCT-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Total CBD | 007.40 | GC-FID | 138 | 0.6983 | 1.0795 | 0.7767 | % | 0.851 | -1.42 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.30 | HPLC-MS | 105 | 0.863 | 0.853 | 0.854 | % | 0.857 | -1.39 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 111 | 0.9174 | 0.8328 | 0.9368 | % | 0.896 | -1.16 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.30 | HPLC-MS | 122 | 0.9114 | 0.8908 | 0.9529 | % | 0.918 | -1.03 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.30 | HPLC-MS | 119 | 0.9327 | 0.8835 | 0.9429 | % | 0.92 | -1.02 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 141 | 0.9406 | 0.9113 | 0.9546 | % | 0.936 | -0.92 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 108 | 0.7068 | 1.0516 | 1.0617 | % | 0.94 | -0.9 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 142 | 0.971 | 0.8664 | 1.0434 | % | 0.96 | -0.78 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 117 | 1.36 | 0.135 | 1.4 | % | 0.965 | -0.75 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 104 | 0.9638 | 1.0386 | 0.9031 | % | 0.969 | -0.73 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.40 | GC-FID | 128 | 1.3013 | 0.9214 | 0.8686 | % | 1.03 | -0.36 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 137 | 1.0176 | 1.0437 | 1.0724 | % | 1.04 | -0.27 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.99 | Other | 131 | 1.088 | 1.07 | 1.03 | % | 1.06 | -0.17 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 118 | 0.961 | 1.134 | 1.074 | % | 1.06 | -0.2 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.40 | GC-FID | 114 | 1.068 | 1.0738 | 1.0681 | % | 1.07 | -0.12 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 116 | 1.0865 | 1.121 | 1.0352 | % | 1.08 | -0.06 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 110 | 1.0154 | 1.1143 | 1.1209 | % | 1.08 | -0.04 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 125 | 1.1687 | 1.1152 | 1.0271 | % | 1.1 | 0.08 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.99 | Other | 132 | 1.1353 | 1.103 | 1.0823 | % | 1.11 | 0.1 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.30 | HPLC-MS | 139 | 1.1088 | 1.0921 | 1.1452 | % | 1.12 | 0.15 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.40 | GC-FID | 116 | 1.1167 | 1.2411 | 0.9917 | % | 1.12 | 0.15 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 140 | 1.1579 | 1.1435 | 1.1097 | % | 1.14 | 0.28 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 123 | 1.1781 | 1.0646 | 1.226 | % | 1.16 | 0.39 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 135 | 1.2023 | 1.1909 | 1.15 | % | 1.18 | 0.54 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.40 | GC-FID | 112 | 1.1493 | 1.2115 | 1.2307 | % | 1.2 | 0.63 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 109 | 1.204 | 1.2295 | 1.2327 | % | 1.22 | 0.78 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 101 | 1.2808 | 1.1361 | 1.3496 | % | 1.26 | 0.98 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 129 | 1.35 | 1.31 | 1.31 | % | 1.32 | 1.39 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.40 | GC-FID | 139 | 1.2592 | 1.3687 | 1.3244 | % | 1.32 | 1.35 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.50 | GC-MS | 127 | 1.7874 | 1.7839 | 1.9032 | % | 1.82 | 4.37 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.40 | GC-FID | 106 | 2.261 | 1.984 | 1.761 | % | 2 | 5.43 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| 1 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 136 | 4.3164 | 5.1432 | 5.0394 | % | 4.83 | 22.29 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 0 |
| HM18OCT-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Total CBD | 007.40 | GC-FID | 114 | >2.0000 | >2.0000 | >2.0000 | % | >2.0000 |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Total CBD | 007.30 | HPLC-MS | 122 | 1.3664 | 1.4011 | 1.3517 | % | 1.37 | -4.08 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.30 | HPLC-MS | 119 | 2.5656 | 2.6775 | 2.5304 | % | 2.59 | -1.31 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.99 | Other | 132 | 2.776 | 2.6561 | 2.734 | % | 2.72 | -1.01 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Total CBD | 007.40 | GC-FID | 106 | 2.827 | 2.599 | 2.787 | % | 2.74 | -0.98 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.30 | HPLC-MS | 139 | 2.766 | 2.8904 | 2.5611 | % | 2.74 | -0.97 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.30 | HPLC-MS | 105 | 2.88 | 2.79 | 2.72 | % | 2.8 | -0.84 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 111 | 2.9148 | 2.6205 | 2.9629 | % | 2.83 | -0.76 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 142 | 2.8614 | 2.628 | 3.065 | % | 2.85 | -0.72 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 108 | 3.3045 | 3.231 | 2.1293 | % | 2.89 | -0.63 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 104 | 3.0931 | 2.8842 | 2.7409 | % | 2.91 | -0.59 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 101 | 2.9485 | 2.9177 | 2.9609 | % | 2.94 | -0.51 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 116 | 3.0877 | 2.9049 | 2.9735 | % | 2.99 | -0.41 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 129 | 2.69 | 3.2 | 3.17 | % | 3.02 | -0.33 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.40 | GC-FID | 116 | 2.9221 | 3.3019 | 2.9056 | % | 3.04 | -0.28 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 118 | 3.209 | 3.045 | 3.042 | % | 3.1 | -0.16 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.40 | GC-FID | 138 | 3.1644 | 3.0028 | 3.1613 | % | 3.11 | -0.13 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 137 | 3.1476 | 3.1598 | 3.1607 | % | 3.16 | -0.02 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 140 | 3.3429 | 3.2319 | 2.9219 | % | 3.17 | 0 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.99 | Other | 131 | 3.13 | 3.27 | 3.18 | % | 3.19 | 0.06 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 110 | 3.142 | 3.3206 | 3.1431 | % | 3.2 | 0.08 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.40 | GC-FID | 128 | 3.5159 | 3.1375 | 3.1535 | % | 3.27 | 0.23 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 141 | 3.2751 | 3.1919 | 3.4111 | % | 3.29 | 0.29 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 125 | 3.3747 | 3.5137 | 3.3335 | % | 3.41 | 0.55 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 123 | 3.773 | 3.3715 | 3.6348 | % | 3.59 | 0.97 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 117 | 3.57 | 3.57 | 3.64 | % | 3.59 | 0.97 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |

Population of Lab Values

| Sam Num | Analyte | Code | Method | Lab Num | Result1 | Result2 | Result3 | Unit | Lab Value | Z score | Rob Mean | n | Rob StDev | Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Total CBD | 007.40 | GC-FID | 112 | 3.6836 | 3.6192 | 3.6105 | % | 3.64 | 1.07 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 135 | 3.6683 | 3.683 | 3.6427 | % | 3.66 | 1.13 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 109 | 3.6547 | 3.7372 | 3.8492 | % | 3.75 | 1.32 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.50 | GC-MS | 127 | 3.6775 | 3.7318 | 4.0708 | % | 3.83 | 1.5 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.40 | GC-FID | 139 | 3.887 | 4.2775 | 3.7788 | % | 3.98 | 1.85 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 136 | 11.6263 | 13.9738 | 13.8661 | % | 13.2 | 22.71 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 0 |
| 2 | Total CBD | 007.10 | HPLC-UVVIS | 130 | na | na | na | % | na |  |  |  |  | 1 |

Population of Lab Values

Flag definitions: 1 (Lab Value not used because there were less than 2 numeric lab results), 2 (Lab Value not used because there were less than 2 numeric lab results greater than 0).