Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

Samples: HMOCT18-1 and HMOCT18-2	Issue Date:	12/13/2018

By Analyte

| HM18OCT-1 (hemp) Trueness |  |  |  |  |  | Horwitz | Precision |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | n | Rob StDev |
| ∆9-THC (%) | 001 | 0.0287 | 24 | 0.0049 | 17 | 6.8 | 7.86 | 23 | 7.28 |
| ∆9-THCA (%) | 002 | 0.0224 | 12 | 0.0187 | 83.7 | 7.06 | 12.36 | 11 | 13.08 |
| CBD (%) | 003 | 0.7854 | 28 | 0.099 | 12.6 | 4.14 | 3.72 | 28 | 3.03 |
| CBDA (%) | 004 | 0.3631 | 24 | 0.0921 | 25.4 | 4.65 | 4.79 | 24 | 3.57 |
| CBN (%) | 005 | 0.028 | 16 | 0.0314 | 112 | 6.82 | 14.68 | 13 | 13.54 |
| Total ∆9-THC (%) | 006 | 0.0435 | 28 | 0.0184 | 42.3 | 6.39 | 8.74 | 27 | 7.32 |
| Total CBD (%) | 007 | 1.0906 | 32 | 0.1679 | 15.4 | 3.94 | 5.8 | 32 | 4.57 |

# HM18OCT-2 (hemp)

Trueness

Horwitz

Precision

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | n | Rob StDev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆9-THC (%) | 001 | 0.1 | 29 | 0.0221 | 22.1 | 5.64 | 5.33 | 27 | 3.64 |
| ∆9-THCA (%) | 002 | 0.1097 | 27 | 0.0341 | 31.1 | 5.56 | 5.39 | 27 | 4.14 |
| CBD (%) | 003 | 0.8051 | 28 | 0.1728 | 21.5 | 4.12 | 4.49 | 28 | 3.29 |

| CBDA (%) | 004 | 2.697 | 24 | 0.4352 | 16.1 | 3.44 | 3.69 | 24 | 2.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%) | 005 | 0.038 | 15 | 0.038 | 100 | 6.52 | 24.22 | 13 | 21.85 |
| Total ∆9-THC (%) | 006 | 0.2031 | 35 | 0.0364 | 17.9 | 5.07 | 4.17 | 35 | 2.89 |
| Total CBD (%) | 007 | 3.167 | 31 | 0.4399 | 13.9 | 3.36 | 4.28 | 31 | 2.97 |
|  |  |  | By Method Group |  |  |  |  |  |  |
| HM18OCT-1 (hemp) |  | Trueness |  |  |  | Horwitz | Precision |  |  |
| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | n | Rob StDev |
| ∆9-THC (%) | LC | 0.0287 | 21 | 0.0043 | 14.9 | 6.8 | 8.46 | 21 | 7.88 |
| ∆9-THCA (%) | LC | 0.0224 | 12 | 0.0187 | 83.7 | 7.06 | 12.36 | 11 | 13.08 |
| CBD (%) | LC | 0.7738 | 25 | 0.0872 | 11.3 | 4.15 | 3.97 | 25 | 3.31 |
| CBDA (%) | LC | 0.3703 | 22 | 0.0886 | 23.9 | 4.63 | 4.92 | 22 | 3.8 |
| CBN (%) | LC | 0.0111 | 11 | 0.0108 | 97.4 | 7.84 | 11.68 | 9 | 11.87 |
| Total ∆9-THC (%) | GC | 0.0679 | 6 | 0.0491 | 72.3 | 5.97 | 11.45 | 6 | 7.78 |
| Total ∆9-THC (%) | LC | 0.0397 | 21 | 0.0149 | 37.4 | 6.47 | 8.08 | 20 | 6.82 |
| Total CBD (%) | GC | 1.2973 | 8 | 0.4487 | 34.6 | 3.84 | 10.25 | 8 | 10.22 |
| Total CBD (%) | LC | 1.0624 | 22 | 0.1505 | 14.2 | 3.95 | 5.27 | 22 | 3.7 |
| HM18OCT-2 (hemp) |  | Trueness |  |  |  | Horwitz | Precision |  |  |
| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | n | Rob StDev |
| ∆9-THC (%) | LC | 0.097 | 25 | 0.0188 | 19.4 | 5.66 | 5.28 | 24 | 3.56 |
| ∆9-THCA (%) | LC | 0.1129 | 25 | 0.0325 | 28.8 | 5.54 | 4.99 | 25 | 3.88 |

| CBD (%) | LC | 0.7814 | 25 | 0.1497 | 19.2 | 4.14 | 4.61 | 25 | 3.61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBDA (%) | LC | 2.7269 | 22 | 0.4212 | 15.4 | 3.43 | 3.78 | 22 | 3.06 |
| CBN (%) | LC | 0.0184 | 8 | 0.0195 | 106 | 7.26 | 31.45 | 8 | 27.98 |
| Total ∆9-THC (%) | GC | 0.2165 | 9 | 0.0317 | 14.6 | 5.02 | 4.07 | 9 | 2.88 |
| Total ∆9-THC (%) | LC | 0.1973 | 24 | 0.0387 | 19.6 | 5.09 | 4.12 | 24 | 2.67 |
| Total CBD (%) | GC | 3.3721 | 7 | 0.5152 | 15.3 | 3.33 | 4.95 | 7 | 2.55 |
| Total CBD (%) | LC | 3.1238 | 22 | 0.4216 | 13.5 | 3.36 | 4.33 | 22 | 3.32 |

By Method

| HM18OCT-1 (hemp) Trueness |  |  |  |  |  |  | Horwitz | Precision |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | n | Rob StDev |
| ∆9-THC (%) | 001.10 | HPLC-UVVIS | 0.0287 | 16 | 0.0052 | 18.2 | 6.8 | 10.71 | 16 | 10.47 |
| ∆9-THCA (%) | 002.10 | HPLC-UVVIS | 0.0334 | 9 | 0.0325 | 97.3 | 6.64 | 26.97 | 8 | 37.08 |
| CBD (%) | 003.10 | HPLC-UVVIS | 0.7862 | 20 | 0.1009 | 12.8 | 4.14 | 4.49 | 20 | 3.75 |
| CBDA (%) | 004.10 | HPLC-UVVIS | 0.3905 | 18 | 0.069 | 17.7 | 4.6 | 5.37 | 18 | 3.88 |
| CBN (%) | 005.10 | HPLC-UVVIS | 0.0228 | 8 | 0.0289 | 127 | 7.04 | 13.03 | 7 | 15.01 |
| Total ∆9-THC (%) | 006.10 | HPLC-UVVIS | 0.0423 | 16 | 0.018 | 42.6 | 6.41 | 11.12 | 15 | 10.31 |
| Total ∆9-THC (%) | 006.40 | GC-FID | 0.0679 | 6 | 0.0491 | 72.3 | 5.97 | 11.45 | 6 | 7.78 |
| Total CBD (%) | 007.10 | HPLC-UVVIS | 1.0896 | 18 | 0.1492 | 13.7 | 3.94 | 6.01 | 18 | 3.93 |
| Total CBD (%) | 007.40 | GC-FID | 1.1589 | 7 | 0.2469 | 21.3 | 3.9 | 11.18 | 7 | 10.56 |

| HM18OCT-2 (hemp) |  | Trueness |  |  |  | Horwitz | Precision |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | n | Rob StDev |
| ∆9-THC (%) | 001.10 | HPLC-UVVIS 0.097 | 20 | 0.0223 | 23 | 5.66 | 5.32 | 19 | 3.53 |
| ∆9-THCA (%) | 002.10 | HPLC-UVVIS 0.1119 | 20 | 0.03 | 26.8 | 5.54 | 5.12 | 20 | 4.38 |
| CBD (%) | 003.10 | HPLC-UVVIS 0.8023 | 20 | 0.1564 | 19.5 | 4.12 | 4.62 | 20 | 4.14 |
| CBDA (%) | 004.10 | HPLC-UVVIS 2.8359 | 18 | 0.3605 | 12.7 | 3.41 | 3.9 | 18 | 3.1 |
| CBN (%) | 005.10 | HPLC-UVVIS 0.0242 | 6 | 0.018 | 74.2 | 6.97 | 32.17 | 6 | 31.45 |
| Total ∆9-THC (%) | 006.10 | HPLC-UVVIS 0.195 | 19 | 0.0384 | 19.7 | 5.1 | 4.1 | 19 | 2.87 |
| Total ∆9-THC (%) | 006.40 | GC-FID 0.2121 | 8 | 0.03 | 14.1 | 5.04 | 4.32 | 8 | 3.24 |
| Total CBD (%) | 007.10 | HPLC-UVVIS 3.2296 | 18 | 0.3686 | 11.4 | 3.35 | 4.64 | 18 | 3.74 |
| Total CBD (%) | 007.40 | GC-FID 3.2964 | 6 | 0.5065 | 15.4 | 3.34 | 4.84 | 6 | 2.78 |