Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

Samples:

HM19NOV

Issue Date:	12/20/2019

By Analyte

# HM19NOV-1 (hemp)

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆9-THC (%AR) | 001 | 0.1609 | 47 | 0.021 | 13 | 5.25 | 3.39 | 0 | 15.8 |
| ∆9-THCA (%AR) | 002 | 0.1592 | 48 | 0.0279 | 17.6 | 5.26 | 4.06 | 0 | 36 |
| CBD (%AR) | 003 | 1.5907 | 42 | 0.1467 | 9.22 | 3.72 | 3.73 | 0.24 | 12 |
| CBDA (%AR) | 004 | 5.1949 | 41 | 0.5387 | 10.4 | 3.12 | 2.81 | 0.2 | 13.2 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0229 | 13 | 0.0225 | 98.4 | 7.03 | 4.72 | 0 | 30.8 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006 | 0.2999 | 60 | 0.0378 | 12.6 | 4.78 | 3.34 | 0 | 14.4 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 6.1813 | 46 | 0.502 | 8.12 | 3.04 | 2.58 | 0.24 | 12.2 |
| Moisture (%AR) | 500 | 7.2112 | 16 | 1.9531 | 27.1 | 2.97 | 2.5 | 0.32 | 13.8 |
| ∆9-THC (%DW) | 501 | 0.1626 | 12 | 0.0214 | 13.2 | 5.24 | 6.3 | 0 | 44.4 |
| ∆9-THCA (%DW) | 502 | 0.1588 | 13 | 0.0434 | 27.3 | 5.26 | 5.07 | 0 | 45 |
| CBD (%DW) | 503 | 1.6896 | 12 | 0.2545 | 15.1 | 3.69 | 2.28 | 0.27 | 12.2 |
| CBDA (%DW) | 504 | 5.403 | 12 | 0.5704 | 10.6 | 3.1 | 2.26 | 0.29 | 8.65 |
| Total ∆9-THC (%DW) | 506 | 0.2996 | 15 | 0.047 | 15.7 | 4.78 | 3.46 | 0 | 13.1 |

| Total CBD (%DW) | 507 | 6.3661 | 14 | 0.8074 | 12.7 | 3.02 | 2.65 | 0.31 | 7.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HM19NOV-2 (hemp) |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| ∆9-THC (%AR) | 001 | 0.0351 | 42 | 0.0056 | 15.9 | 6.6 | 5.68 | 0 | 31.5 |
| ∆9-THCA (%AR) | 002 | 0.038 | 43 | 0.0104 | 27.5 | 6.52 | 5.64 | 0 | 129 |
| CBD (%AR) | 003 | 0.4412 | 42 | 0.0411 | 9.31 | 4.51 | 3.27 | 0.5 | 11.1 |
| CBDA (%AR) | 004 | 1.407 | 41 | 0.1467 | 10.4 | 3.79 | 2.74 | 0 | 13.9 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0148 | 6 | 0.0139 | 93.9 | 7.51 | 10.89 | 0 | 43.1 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006 | 0.0686 | 56 | 0.0138 | 20.1 | 5.96 | 5.6 | 0 | 33.8 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 1.6881 | 46 | 0.1669 | 9.89 | 3.69 | 2.68 | 0 | 12 |
| Moisture (%AR) | 500 | 5.7585 | 16 | 1.5411 | 26.8 | 3.07 | 3.63 | 0.5 | 30.9 |
| ∆9-THC (%DW) | 501 | 0.0343 | 9 | 0.0039 | 11.4 | 6.62 | 8.99 | 0 | 31.5 |
| ∆9-THCA (%DW) | 502 | 0.039 | 9 | 0.0107 | 27.4 | 6.49 | 9.8 | 0 | 25 |
| CBD (%DW) | 503 | 0.4552 | 12 | 0.0389 | 8.55 | 4.49 | 3.98 | 0 | 10.5 |
| CBDA (%DW) | 504 | 1.4152 | 12 | 0.2074 | 14.7 | 3.79 | 3.06 | 0.42 | 8.76 |
| Total ∆9-THC (%DW) | 506 | 0.0682 | 11 | 0.0179 | 26.3 | 5.97 | 8.22 | 0 | 17.6 |
| Total CBD (%DW) | 507 | 1.7103 | 14 | 0.2225 | 13 | 3.68 | 2.68 | 0.68 | 9.33 |

By Method Group

| HM19NOV-1 (hemp) |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| ∆9-THC (%AR) | LC | 0.1601 | 43 | 0.0201 | 12.6 | 5.25 | 3.26 | 0 | 15.8 |
| ∆9-THCA (%AR) | LC | 0.1586 | 44 | 0.028 | 17.7 | 5.26 | 3.84 | 0 | 36 |
| CBD (%AR) | LC | 1.5899 | 39 | 0.1614 | 10.2 | 3.72 | 3.68 | 0.24 | 12 |
| CBDA (%AR) | LC | 5.1976 | 38 | 0.5677 | 10.9 | 3.12 | 2.77 | 0.2 | 13.2 |
| CBN (%AR) | LC | 0.0227 | 10 | 0.0265 | 117 | 7.04 | 3.87 | 0 | 9.91 |
| Total ∆9-THC (%AR) | GC | 0.3032 | 13 | 0.0452 | 14.9 | 4.77 | 4.77 | 1.16 | 11.6 |
| Total ∆9-THC (%AR) | LC | 0.2958 | 42 | 0.0354 | 12 | 4.79 | 2.77 | 0 | 14.4 |
| Total CBD (%AR) | GC | 6.3872 | 6 | 0.5082 | 7.96 | 3.02 | 3.8 | 1.67 | 9.99 |
| Total CBD (%AR) | LC | 6.1441 | 37 | 0.5365 | 8.73 | 3.04 | 2.33 | 0.24 | 12.2 |
| ∆9-THC (%DW) | LC | 0.1603 | 9 | 0.0211 | 13.1 | 5.25 | 7.57 | 0 | 44.4 |
| ∆9-THCA (%DW) | LC | 0.1469 | 10 | 0.0449 | 30.5 | 5.32 | 4.46 | 0 | 45 |
| CBD (%DW) | LC | 1.6866 | 10 | 0.3229 | 19.1 | 3.69 | 2.23 | 0.27 | 12.2 |
| CBDA (%DW) | LC | 5.2426 | 10 | 0.9406 | 17.9 | 3.11 | 2.45 | 0.29 | 8.65 |
| Total ∆9-THC (%DW) | LC | 0.2856 | 10 | 0.0538 | 18.8 | 4.82 | 4.01 | 0 | 13.1 |
| Total CBD (%DW) | LC | 6.351 | 10 | 0.7309 | 11.5 | 3.02 | 2.41 | 0.31 | 6.44 |
| HM19NOV-2 (hemp) |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| ∆9-THC (%AR) | LC | 0.035 | 38 | 0.0055 | 15.7 | 6.6 | 5.61 | 0 | 26.3 |

| ∆9-THCA (%AR) | LC | 0.0383 | 39 | 0.0111 | 29.1 | 6.51 | 5.63 | 0 | 129 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBD (%AR) | LC | 0.4417 | 39 | 0.0439 | 9.94 | 4.51 | 3.28 | 0.5 | 11.1 |
| CBDA (%AR) | LC | 1.4112 | 38 | 0.1452 | 10.3 | 3.79 | 2.67 | 0 | 13.9 |
| Total ∆9-THC (%AR) | GC | 0.0765 | 12 | 0.0184 | 24 | 5.87 | 6.86 | 0.72 | 24.3 |
| Total ∆9-THC (%AR) | LC | 0.0663 | 39 | 0.0128 | 19.4 | 6 | 5.18 | 0 | 33.8 |
| Total CBD (%AR) | GC | 1.8462 | 6 | 0.1294 | 7.01 | 3.64 | 4.52 | 0.2 | 7.77 |
| Total CBD (%AR) | LC | 1.6721 | 37 | 0.1466 | 8.77 | 3.69 | 2.43 | 0 | 12 |
| ∆9-THC (%DW) | LC | 0.0345 | 7 | 0.0042 | 12.3 | 6.61 | 8.06 | 0 | 15.7 |
| ∆9-THCA (%DW) | LC | 0.0386 | 7 | 0.0123 | 31.8 | 6.5 | 8.91 | 0 | 15.2 |
| CBD (%DW) | LC | 0.4509 | 10 | 0.0457 | 10.1 | 4.5 | 4.33 | 0 | 10.5 |
| CBDA (%DW) | LC | 1.3911 | 10 | 0.2441 | 17.5 | 3.8 | 3.13 | 0.42 | 8.76 |
| Total ∆9-THC (%DW) | LC | 0.0622 | 8 | 0.0232 | 37.3 | 6.05 | 7.82 | 0 | 15.7 |
| Total CBD (%DW) | LC | 1.6571 | 10 | 0.2418 | 14.6 | 3.7 | 2.76 | 0.68 | 9.33 |

By Method

# HM19NOV-1 (hemp)

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆9-THC (%AR) | 001.02 | AOAC 2018.11, diode array | 0.1678 | 8 | 0.0244 | 14.6 | 5.22 | 3.5 | 2.28 | 4.84 |
| ∆9-THC (%AR) | 001.10 | LC-UV, other | 0.1631 | 22 | 0.0216 | 13.3 | 5.24 | 2.82 | 0 | 11 |
| ∆9-THC (%AR) | 001.30 | LC-MS, other | 0.1546 | 8 | 0.0206 | 13.3 | 5.28 | 5.03 | 0.45 | 15.8 |
| ∆9-THCA (%AR) | 002.02 | AOAC 2018.11, diode array | 0.1686 | 8 | 0.0206 | 12.2 | 5.21 | 10.46 | 1.41 | 36 |
| ∆9-THCA (%AR) | 002.10 | LC-UV, other | 0.1544 | 23 | 0.0281 | 18.2 | 5.28 | 3.51 | 1.2 | 13.3 |
| ∆9-THCA (%AR) | 002.30 | LC-MS, other | 0.1653 | 8 | 0.0222 | 13.4 | 5.23 | 4.6 | 0.46 | 11.1 |

| CBD (%AR) | 003.02 | AOAC 2018.11, diode array | 1.5937 | 6 | 0.1991 | 12.5 | 3.72 | 4.19 | 0.24 | 8.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBD (%AR) | 003.10 | LC-UV, other | 1.6242 | 21 | 0.1497 | 9.22 | 3.71 | 3.16 | 0.3 | 7.01 |
| CBD (%AR) | 003.30 | LC-MS, other | 1.5674 | 8 | 0.1401 | 8.94 | 3.73 | 5.58 | 0.65 | 12 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | LC-UV, other | 5.2134 | 21 | 0.5933 | 11.4 | 3.12 | 2.6 | 0.2 | 8.37 |
| CBDA (%AR) | 004.30 | LC-MS, other | 5.2216 | 8 | 0.5259 | 10.1 | 3.11 | 4.97 | 0.23 | 13.2 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006.02 | AOAC 2018.11, diode array | 0.3182 | 7 | 0.0367 | 11.5 | 4.74 | 6.54 | 0.61 | 14.4 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006.10 | LC-UV, other | 0.2926 | 22 | 0.0336 | 11.5 | 4.8 | 2.78 | 0 | 8.56 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006.30 | LC-MS, other | 0.2995 | 8 | 0.0351 | 11.7 | 4.78 | 2.94 | 0.16 | 12.8 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.2921 | 11 | 0.035 | 12 | 4.8 | 4.66 | 1.16 | 11.6 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | LC-UV, other | 6.1375 | 20 | 0.5824 | 9.49 | 3.04 | 2.28 | 0.24 | 7.1 |
| Total CBD (%AR) | 007.30 | LC-MS, other | 6.1321 | 8 | 0.5325 | 8.68 | 3.04 | 4.73 | 0.34 | 12.2 |
| Moisture (%AR) | 500.99 | Other | 6.8411 | 11 | 2.0768 | 30.4 | 2.99 | 2.14 | 0.32 | 13.8 |
| HM19NOV-2 (hemp) |  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| ∆9-THC (%AR) | 001.10 | LC-UV, other | 0.0341 | 19 | 0.007 | 20.5 | 6.62 | 5.04 | 0 | 26.3 |
| ∆9-THC (%AR) | 001.30 | LC-MS, other | 0.0336 | 8 | 0.0039 | 11.5 | 6.64 | 5.31 | 0.31 | 16.4 |
| ∆9-THCA (%AR) | 002.02 | AOAC 2018.11, diode array | 0.0433 | 7 | 0.012 | 27.7 | 6.39 | 11.17 | 0.5 | 48.7 |
| ∆9-THCA (%AR) | 002.10 | LC-UV, other | 0.0392 | 19 | 0.0154 | 39.4 | 6.49 | 5.55 | 0 | 129 |
| ∆9-THCA (%AR) | 002.30 | LC-MS, other | 0.0388 | 8 | 0.0038 | 9.83 | 6.5 | 5.59 | 0.49 | 14.8 |
| CBD (%AR) | 003.02 | AOAC 2018.11, diode array | 0.4409 | 6 | 0.0663 | 15 | 4.51 | 1.84 | 0.73 | 8.3 |
| CBD (%AR) | 003.10 | LC-UV, other | 0.4512 | 21 | 0.041 | 9.09 | 4.5 | 3.24 | 0.5 | 6.23 |
| CBD (%AR) | 003.30 | LC-MS, other | 0.4295 | 8 | 0.0377 | 8.78 | 4.53 | 4.25 | 0.86 | 10.3 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | LC-UV, other | 1.405 | 21 | 0.1695 | 12.1 | 3.79 | 2.66 | 0 | 6.49 |

| CBDA (%AR) | 004.30 | LC-MS, other | 1.4469 | 8 | 0.0991 | 6.85 | 3.78 | 3.24 | 0.44 | 13.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006.10 | LC-UV, other | 0.0636 | 19 | 0.018 | 28.3 | 6.03 | 4.69 | 0 | 13.3 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006.30 | LC-MS, other | 0.0672 | 9 | 0.0059 | 8.85 | 5.98 | 4.98 | 0.83 | 12.3 |
| Total ∆9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.0733 | 11 | 0.0146 | 20 | 5.91 | 6.84 | 0.72 | 24.3 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | LC-UV, other | 1.6695 | 20 | 0.1568 | 9.39 | 3.7 | 2.48 | 0 | 5.43 |
| Total CBD (%AR) | 007.30 | LC-MS, other | 1.6975 | 8 | 0.1041 | 6.13 | 3.69 | 3.12 | 0.12 | 12 |
| Moisture (%AR) | 500.99 | Other | 5.5919 | 12 | 1.7238 | 30.8 | 3.08 | 3.93 | 0.5 | 30.9 |

%AR and % refer to concentration in percent on as-received basis. %DW refers to concentration in percent on dry weight basis. Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.