Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

HM20NOV-2 (hemp)

Sample: HM20NOV-2 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date: December 17, 2020

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.0816 | 55 | 0.0126 | 15.4 | 5.81 | 4.9 | 0 | 15 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.0512 | 51 | 0.012 | 23.3 | 6.23 | 5.39 | 0.56 | 21.7 |
| CBD (%AR) | 003 | 1.4603 | 46 | 0.1519 | 10.4 | 3.77 | 2.61 | 0.07 | 7.84 |
| CBDA (%AR) | 004 | 3.2232 | 46 | 0.4047 | 12.6 | 3.35 | 2.88 | 0.11 | 11.1 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0241 | 28 | 0.0045 | 18.6 | 6.98 | 5.38 | 0 | 45 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.1304 | 61 | 0.0237 | 18.2 | 5.42 | 4.84 | 0.35 | 16.6 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 4.3651 | 49 | 0.5552 | 12.7 | 3.2 | 2.84 | 0.15 | 12 |
| CBDV (%AR) | 008 | 0.0369 | 7 | 0.0327 | 88.6 | 6.55 | 9.51 | 0.94 | 12 |
| CBDVA (%AR) | 009 | 0.0444 | 6 | 0.0241 | 54.3 | 6.37 | 8.03 | 1.55 | 18.9 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.0342 | 19 | 0.0139 | 40.8 | 6.62 | 9.59 | 1.67 | 43.8 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.0434 | 19 | 0.011 | 25.3 | 6.39 | 5 | 0.55 | 14.6 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.1175 | 23 | 0.0108 | 9.17 | 5.5 | 3.68 | 0.22 | 37.6 |
| Cd (ug/g AR) | 101 | 0.1737 | 13 | 0.0278 | 16 | 20.66 | 5.58 | 0.22 | 34.6 |

| As (ug/g AR) | 102 |  | 0.6422 | 12 | 0.0956 | 14.9 | 16.98 | 6.11 | 0.04 | 11.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb (ug/g AR) | 104 |  | 1.7685 | 13 | 0.3206 | 18.1 | 14.58 | 5.34 | 0.01 | 17.3 |
| Moisture (%AR) | 500 |  | 7.3771 | 23 | 1.6662 | 22.6 | 2.96 | 2.41 | 0 | 25 |
| Δ9-THC (%DW) | 501 |  | 0.0916 | 22 | 0.0148 | 16.2 | 5.71 | 5.11 | 1.43 | 23.2 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502 |  | 0.0529 | 19 | 0.0173 | 32.8 | 6.2 | 5.75 | 0.59 | 15.8 |
| CBD (%DW) | 503 |  | 1.5769 | 19 | 0.1884 | 11.9 | 3.73 | 2.92 | 0.07 | 12 |
| CBDA (%DW) | 504 |  | 3.3808 | 18 | 0.673 | 19.9 | 3.32 | 3.56 | 0.24 | 14 |
| CBN (%DW) | 505 |  | 0.026 | 14 | 0.0055 | 21.3 | 6.9 | 4.69 | 0.39 | 11.2 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 |  | 0.1426 | 25 | 0.0337 | 23.7 | 5.34 | 4.97 | 1.72 | 73.7 |
| Total CBD (%DW) | 507 |  | 4.6456 | 21 | 0.7123 | 15.3 | 3.17 | 3.39 | 0.14 | 13.1 |
| CBG (%DW) | 510 |  | 0.0343 | 8 | 0.0104 | 30.3 | 6.62 | 18.27 | 1.93 | 46.2 |
| CBGA (%DW) | 511 |  | 0.0626 | 8 | 0.0265 | 42.3 | 6.05 | 6.33 | 0.33 | 15.6 |
| CBC (%DW) | 514 |  | 0.1263 | 12 | 0.0139 | 11 | 5.44 | 3.3 | 0.2 | 29 |
|  |  |  | By Method Group |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| CBN (%AR) | LC | 0.0234 |  | 24 | 0.0037 | 15.7 | 7.01 | 5.26 | 0.42 | 17.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC | 0.1596 |  | 11 | 0.0461 | 28.9 | 5.26 | 6.63 | 0.54 | 16.6 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.1248 |  | 46 | 0.0184 | 14.7 | 5.45 | 4.59 | 0.35 | 13.8 |
| Total CBD (%AR) | GC | 5.1716 |  | 6 | 1.0834 | 20.9 | 3.12 | 5.21 | 0.73 | 12 |
| Total CBD (%AR) | LC | 4.2648 |  | 39 | 0.4735 | 11.1 | 3.21 | 2.79 | 0.15 | 10.5 |
| CBN (%DW) | LC | 0.0249 |  | 11 | 0.0033 | 13.2 | 6.94 | 4.2 | 0.39 | 11.2 |

| Total Δ9-THC (%DW) | LC | 0.1337 | 18 | 0.0287 | 21.4 | 5.4 | 4.77 | 1.72 | 73.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total CBD (%DW) | LC | 4.4879 | 15 | 0.5025 | 11.2 | 3.19 | 3.09 | 0.14 | 13.1 |

By Method

| Trueness (Lab Value) |  |  |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| Δ9-THC (%AR) | 001.01 | AOAC 2018.10 | 0.0807 | 7 | 0.0109 | 13.5 | 5.82 | 5.86 | 1.63 | 14.5 |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.0826 | 31 | 0.0135 | 16.4 | 5.8 | 4.89 | 0 | 15 |
| Δ9-THC (%AR) | 001.30 | Other LC-MS | 0.0764 | 7 | 0.0109 | 14.2 | 5.87 | 3.77 | 1.1 | 6.41 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.0516 | 30 | 0.0144 | 27.9 | 6.23 | 5.08 | 0.6 | 14.2 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.30 | Other LC-MS | 0.0551 | 6 | 0.0038 | 6.93 | 6.16 | 2.69 | 0.56 | 5.94 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 1.4781 | 29 | 0.1381 | 9.35 | 3.76 | 2.4 | 0.07 | 7.84 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 3.2885 | 29 | 0.3632 | 11 | 3.34 | 2.68 | 0.11 | 8.16 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0229 | 17 | 0.0032 | 14.2 | 7.03 | 4.24 | 0.42 | 17.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.1181 | 6 | 0.0183 | 15.5 | 5.5 | 5.36 | 2.01 | 9.53 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.1243 | 28 | 0.0228 | 18.4 | 5.46 | 4.49 | 0.35 | 11.9 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.30 | Other LC-MS | 0.1271 | 6 | 0.015 | 11.8 | 5.44 | 3.06 | 1.97 | 4.91 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.1596 | 11 | 0.0461 | 28.9 | 5.26 | 6.63 | 0.54 | 16.6 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 4.323 | 26 | 0.4361 | 10.1 | 3.2 | 2.54 | 0.15 | 8.07 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 5.1716 | 6 | 1.0834 | 20.9 | 3.12 | 5.21 | 0.73 | 12 |
| CBDV (%AR) | 008.99 | Other | 0.0308 | 6 | 0.0283 | 91.9 | 6.73 | 9.51 | 0.94 | 12 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.0283 | 15 | 0.0068 | 24.2 | 6.81 | 9.99 | 1.67 | 43.8 |
| CBGA (%AR) | 011.99 | Other | 0.0444 | 15 | 0.0112 | 25.2 | 6.37 | 4.63 | 0.55 | 14.6 |

| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.118 | 19 | 0.0117 | 9.91 | 5.5 | 2.96 | 0.22 | 37.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd (ug/g AR) | 101.04 | ICP-MS | 0.176 | 12 | 0.0272 | 15.4 | 20.62 | 5.71 | 0.22 | 34.6 |
| As (ug/g AR) | 102.04 | ICP-MS | 0.6422 | 12 | 0.0956 | 14.9 | 16.98 | 6.11 | 0.04 | 11.2 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 | ICP-MS | 1.8129 | 12 | 0.2703 | 14.9 | 14.53 | 4.86 | 0.01 | 10 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 7.2899 | 10 | 0.9383 | 12.9 | 2.96 | 2.61 | 0 | 18.1 |
| Moisture (%AR) | 500.99 | Other | 6.1765 | 8 | 2.3239 | 37.6 | 3.04 | 2.86 | 0 | 25 |
| Δ9-THC (%DW) | 501.10 | Other LC-UV | 0.0902 | 13 | 0.0124 | 13.8 | 5.72 | 5.55 | 1.43 | 23.2 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502.10 | Other LC-UV | 0.0535 | 12 | 0.0149 | 27.9 | 6.19 | 5.78 | 0.59 | 9.15 |
| CBD (%DW) | 503.10 | Other LC-UV | 1.5709 | 12 | 0.1477 | 9.4 | 3.73 | 2.08 | 0.07 | 5.36 |
| CBDA (%DW) | 504.10 | Other LC-UV | 3.4184 | 11 | 0.4003 | 11.7 | 3.32 | 2.74 | 0.24 | 6.25 |
| CBN (%DW) | 505.10 | Other LC-UV | 0.0265 | 9 | 0.0053 | 20 | 6.88 | 3.22 | 0.39 | 5.6 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.1359 | 13 | 0.0272 | 20 | 5.38 | 4.81 | 2.05 | 11.9 |
| Total CBD (%DW) | 507.10 | Other LC-UV | 4.5716 | 12 | 0.496 | 10.8 | 3.18 | 2.61 | 0.14 | 5.7 |
| CBG (%DW) | 510.99 | Other | 0.0343 | 8 | 0.0104 | 30.3 | 6.62 | 18.27 | 1.93 | 46.2 |
| CBGA (%DW) | 511.99 | Other | 0.0626 | 8 | 0.0265 | 42.3 | 6.05 | 6.33 | 0.33 | 15.6 |
| CBC (%DW) | 514.99 | Other | 0.1263 | 12 | 0.0139 | 11 | 5.44 | 3.3 | 0.2 | 29 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.