Hemp Proficiency Testing Summary Statistics HM21NOV-2 (hemp)

By Analyte

Sample: HM21NOV-2 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date: December 20, 2021

| Trueness (Lab Value) |  |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.2836 | 52 | 0.0313 | 11 | 4.82 | 3.36 | 0.33 | 24.4 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.0836 | 47 | 0.0141 | 16.9 | 5.79 | 4.24 | 0 | 32.8 |
| CBD (%AR) | 003 | 4.846 | 43 | 0.5026 | 10.4 | 3.15 | 2.99 | 0.14 | 13.7 |
| CBDA (%AR) | 004 | 5.6537 | 41 | 0.486 | 8.6 | 3.08 | 2.82 | 0.09 | 16.5 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0258 | 25 | 0.007 | 27 | 6.91 | 4.79 | 0.56 | 14.4 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.3629 | 60 | 0.0428 | 11.8 | 4.65 | 3.45 | 0.31 | 25.9 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 9.8392 | 46 | 0.6799 | 6.91 | 2.83 | 2.51 | 0.11 | 15.4 |
| CBDV (%AR) | 008 | 0.0395 | 12 | 0.0175 | 44.3 | 6.48 | 5.38 | 1.27 | 12.5 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.2244 | 24 | 0.0314 | 14 | 4.99 | 4.36 | 0.1 | 20.8 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.3577 | 23 | 0.0445 | 12.4 | 4.66 | 3.76 | 0.26 | 12.9 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.2902 | 23 | 0.0185 | 6.38 | 4.8 | 2.37 | 0.22 | 12 |
| Cd (ug/g AR) | 101 | 0.1578 | 7 | 0.0128 | 8.11 | 20.96 | 2.5 | 0.13 | 11 |
| Pb (ug/g AR) | 104 | 0.28 | 9 | 0.0178 | 6.37 | 19.23 | 6.59 | 0.09 | 24.4 |

| (-)-alpha-Bisabolol ( | 201 | 0.0653 | 7 | 0.0446 | 68.3 | 6.01 | 10.21 | 2.62 | 23.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| beta-Caryophyllene ( | 202 | 0.0821 | 7 | 0.0144 | 17.5 | 5.81 | 8.04 | 2.8 | 23.1 |
| alpha-Humulene (% | 205 | 0.0289 | 6 | 0.0056 | 19.5 | 6.79 | 9.17 | 4.93 | 24.1 |
| Moisture (%AR) | 500 | 6.5006 | 25 | 2.0458 | 31.5 | 3.01 | 3.62 | 0 | 17.4 |
| Δ9-THC (%DW) | 501 | 0.3103 | 23 | 0.0374 | 12 | 4.76 | 2.93 | 0.2 | 13.1 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502 | 0.0906 | 23 | 0.016 | 17.7 | 5.72 | 4 | 0.63 | 14.1 |
| CBD (%DW) | 503 | 4.9562 | 22 | 0.668 | 13.5 | 3.14 | 3.31 | 0.14 | 13.7 |
| CBDA (%DW) | 504 | 6.0275 | 21 | 0.8847 | 14.7 | 3.05 | 2.95 | 0.1 | 19.1 |
| CBN (%DW) | 505 | 0.0254 | 14 | 0.0053 | 20.9 | 6.92 | 6.25 | 0.59 | 14.3 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 | 0.381 | 26 | 0.0466 | 12.2 | 4.61 | 2.84 | 0.27 | 13.3 |
| Total CBD (%DW) | 507 | 10.4361 | 22 | 1.0893 | 10.4 | 2.81 | 2.89 | 0.12 | 15.4 |
| CBDV (%DW) | 508 | 0.0504 | 8 | 0.0328 | 65 | 6.25 | 3.99 | 1.28 | 12.1 |
| CBG (%DW) | 510 | 0.2353 | 13 | 0.0313 | 13.3 | 4.96 | 3.96 | 0.11 | 20.6 |
| CBGA (%DW) | 511 | 0.3859 | 12 | 0.0423 | 11 | 4.6 | 2.52 | 0.24 | 12.8 |
| CBC (%DW) | 514 | 0.3066 | 11 | 0.0261 | 8.5 | 4.76 | 2.1 | 0.21 | 5.35 |

By Method Group

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%AR) | LC | 0.0241 | 20 | 0.005 | 20.9 | 6.98 | 5.16 | 0.56 | 14.4 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC | 0.3845 | 11 | 0.0661 | 17.2 | 4.61 | 3.54 | 1.17 | 6.81 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.3566 | 43 | 0.0449 | 12.6 | 4.66 | 3.32 | 0.31 | 25.9 |
| Total CBD (%AR) | GC | 10.4162 | 6 | 1.2372 | 11.9 | 2.81 | 2.82 | 1.09 | 5.14 |

| Total CBD (%AR) | LC |  |  | 9.7976 | 35 | 0.6525 | 6.66 | 2.83 | 2.63 | 0.11 | 15.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%DW) | LC |  |  | 0.0254 | 14 | 0.0053 | 20.9 | 6.92 | 6.25 | 0.59 | 14.3 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC |  |  | 0.3843 | 22 | 0.0513 | 13.4 | 4.61 | 2.92 | 0.27 | 13.3 |
| Total CBD (%DW) | LC |  |  | 10.488 | 19 | 1.0017 | 9.55 | 2.8 | 3.02 | 0.12 | 15.4 |
|  |  |  |  |  | By Method |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code |  | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| Δ9-THC (%AR) | 001.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.2796 |  | 6 | 0.0335 | 12 | 4.83 | 4.91 | 1.7 | 8.98 |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.2786 |  | 32 | 0.0323 | 11.6 | 4.83 | 2.93 | 0.33 | 24.4 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.0803 |  | 29 | 0.013 | 16.2 | 5.82 | 4.66 | 0 | 32.8 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 5.0073 |  | 28 | 0.442 | 8.83 | 3.13 | 2.59 | 0.14 | 13.7 |
| CBDA (%AR) | 004.02 | AOAC 2018.11, UV | 5.6293 |  | 6 | 0.8106 | 14.4 | 3.08 | 4.03 | 1.5 | 11.2 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 5.679 |  | 27 | 0.4517 | 7.95 | 3.08 | 2.92 | 0.1 | 16.5 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0246 |  | 16 | 0.0036 | 14.8 | 6.96 | 5.06 | 0.56 | 14.4 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.3616 |  | 7 | 0.0528 | 14.6 | 4.65 | 3.83 | 1.2 | 8.95 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.3456 |  | 27 | 0.0523 | 15.1 | 4.68 | 3.05 | 0.31 | 25.9 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.3845 |  | 11 | 0.0661 | 17.2 | 4.61 | 3.54 | 1.17 | 6.81 |
| Total CBD (%AR) | 007.02 | AOAC 2018.11, UV | 9.5914 |  | 7 | 0.7845 | 8.18 | 2.84 | 3.96 | 0.85 | 10.4 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 9.9295 |  | 24 | 0.618 | 6.22 | 2.83 | 2.54 | 0.12 | 15.4 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 10.4162 |  | 6 | 1.2372 | 11.9 | 2.81 | 2.82 | 1.09 | 5.14 |
| CBDV (%AR) | 008.99 | Other | 0.0395 |  | 12 | 0.0175 | 44.3 | 6.48 | 5.38 | 1.27 | 12.5 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.2267 |  | 22 | 0.0315 | 13.9 | 4.99 | 4.44 | 0.1 | 20.8 |

| CBGA (%AR) | 011.99 | Other | 0.3594 | 21 | 0.0469 | 13.1 | 4.65 | 3.48 | 0.26 | 10.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.2903 | 21 | 0.0175 | 6.03 | 4.8 | 2.25 | 0.22 | 12 |
| Cd (ug/g AR) | 101.04 | ICP-MS | 0.1578 | 7 | 0.0128 | 8.11 | 20.96 | 2.5 | 0.13 | 11 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 | ICP-MS | 0.28 | 9 | 0.0178 | 6.37 | 19.23 | 6.59 | 0.09 | 24.4 |
| (-)-alpha-Bisabolol ( | 201.02 | GC,MS | 0.0653 | 7 | 0.0446 | 68.3 | 6.01 | 10.21 | 2.62 | 23.7 |
| beta-Caryophyllene ( | 202.02 | GC,MS | 0.0821 | 7 | 0.0144 | 17.5 | 5.81 | 8.04 | 2.8 | 23.1 |
| alpha-Humulene (% | 205.02 | GC,MS | 0.0289 | 6 | 0.0056 | 19.5 | 6.79 | 9.17 | 4.93 | 24.1 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 6.6172 | 12 | 2.3144 | 35 | 3.01 | 2.6 | 0 | 14.4 |
| Moisture (%AR) | 500.99 | Other | 5.8267 | 8 | 2.2569 | 38.7 | 3.06 | 4.48 | 0 | 10.4 |
| Δ9-THC (%DW) | 501.10 | Other LC-UV | 0.3154 | 12 | 0.0493 | 15.6 | 4.74 | 2.4 | 0.47 | 13.1 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502.10 | Other LC-UV | 0.0889 | 12 | 0.0143 | 16.1 | 5.74 | 3.95 | 0.63 | 14.1 |
| CBD (%DW) | 503.10 | Other LC-UV | 5.1558 | 12 | 0.6427 | 12.5 | 3.12 | 2.14 | 0.14 | 13.7 |
| CBDA (%DW) | 504.10 | Other LC-UV | 6.0503 | 12 | 0.8851 | 14.6 | 3.05 | 2.8 | 0.1 | 16.5 |
| CBN (%DW) | 505.10 | Other LC-UV | 0.0265 | 10 | 0.0048 | 18.2 | 6.88 | 6.49 | 0.59 | 14.3 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.3793 | 14 | 0.0647 | 17.1 | 4.62 | 2.46 | 0.32 | 13.3 |
| Total CBD (%DW) | 507.10 | Other LC-UV | 10.6326 | 13 | 1.3056 | 12.3 | 2.8 | 2.36 | 0.12 | 15.4 |
| CBDV (%DW) | 508.99 | Other | 0.0541 | 7 | 0.0386 | 71.4 | 6.18 | 3.95 | 1.28 | 12.1 |
| CBG (%DW) | 510.99 | Other | 0.2373 | 11 | 0.0335 | 14.1 | 4.95 | 4.23 | 0.11 | 20.6 |
| CBGA (%DW) | 511.99 | Other | 0.3893 | 10 | 0.0491 | 12.6 | 4.6 | 2.42 | 0.24 | 4.88 |
| CBC (%DW) | 514.99 | Other | 0.3093 | 10 | 0.0262 | 8.48 | 4.76 | 2.26 | 0.21 | 5.35 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.