Hemp Proficiency Testing Summary Statistics HM21SEP-2 (hemp)

By Analyte

Sample: HM21SEP-2 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date:	October 24, 2021

| Trueness (Lab Value) |  |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.2987 | 51 | 0.0265 | 8.87 | 4.78 | 3.21 | 0 | 15.6 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.1078 | 52 | 0.0148 | 13.7 | 5.57 | 4.33 | 0 | 16.9 |
| CBD (%AR) | 003 | 5.2296 | 41 | 0.4472 | 8.55 | 3.11 | 2.5 | 0.02 | 9.04 |
| CBDA (%AR) | 004 | 6.7162 | 39 | 0.6383 | 9.5 | 3 | 2.9 | 0.02 | 8.8 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0267 | 23 | 0.0077 | 29.1 | 6.87 | 9.4 | 0 | 66.9 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.3986 | 59 | 0.0425 | 10.7 | 4.58 | 3.42 | 0.43 | 12.7 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 11.1278 | 42 | 1.0154 | 9.13 | 2.78 | 2.73 | 0.02 | 11.9 |
| CBDV (%AR) | 008 | 0.0388 | 9 | 0.0173 | 44.5 | 6.5 | 5.91 | 0 | 18 |
| CBDVA (%AR) | 009 | 0.0707 | 7 | 0.023 | 32.6 | 5.94 | 4.6 | 0 | 31 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.1425 | 22 | 0.0398 | 28 | 5.35 | 5.07 | 0 | 19.3 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.2388 | 19 | 0.0424 | 17.8 | 4.95 | 4.63 | 0.57 | 15.3 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.3193 | 21 | 0.0233 | 7.3 | 4.74 | 3.32 | 0.27 | 8.33 |
| Cd (ug/g AR) | 101 | 0.163 | 9 | 0.0218 | 13.4 | 20.85 | 5.05 | 1.94 | 11.2 |

Sample: HM21SEP-2 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date:	October 24, 2021

| As (ug/g AR) | 102 | 0.0649 | 6 | 0.0141 | 21.8 | 23.95 | 12.73 | 1.74 | 29.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb (ug/g AR) | 104 | 0.3205 | 10 | 0.0466 | 14.5 | 18.84 | 8.96 | 3.01 | 17.9 |
| (-)-alpha-Bisabolol ( | 201 | 0.0842 | 7 | 0.072 | 85.4 | 5.78 | 7.58 | 2.27 | 15.3 |
| beta-Caryophyllene ( | 202 | 0.1063 | 7 | 0.0315 | 29.7 | 5.59 | 6.04 | 0.91 | 12.7 |
| alpha-Humulene (% | 205 | 0.0368 | 6 | 0.0127 | 34.6 | 6.55 | 4.95 | 0.17 | 11.4 |
| Moisture (%AR) | 500 | 7.2386 | 24 | 1.862 | 25.7 | 2.97 | 3.45 | 0 | 13.6 |
| Δ9-THC (%DW) | 501 | 0.3235 | 22 | 0.031 | 9.6 | 4.73 | 2.77 | 0.43 | 11 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502 | 0.1165 | 20 | 0.0159 | 13.7 | 5.51 | 4.65 | 0.51 | 11.7 |
| CBD (%DW) | 503 | 5.447 | 19 | 0.7004 | 12.9 | 3.09 | 2.6 | 0.36 | 10.5 |
| CBDA (%DW) | 504 | 7.1699 | 18 | 0.8559 | 11.9 | 2.97 | 3.42 | 0.26 | 10.4 |
| CBN (%DW) | 505 | 0.0293 | 13 | 0.0106 | 36.3 | 6.78 | 5.48 | 0 | 20.7 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 | 0.4257 | 25 | 0.0363 | 8.53 | 4.54 | 2.85 | 0.48 | 9.75 |
| Total CBD (%DW) | 507 | 11.784 | 19 | 1.365 | 11.6 | 2.76 | 3.12 | 0.33 | 11.9 |
| CBG (%DW) | 510 | 0.157 | 10 | 0.016 | 10.2 | 5.27 | 5.61 | 0.47 | 12.2 |
| CBGA (%DW) | 511 | 0.2717 | 9 | 0.0383 | 14.1 | 4.85 | 4.77 | 0.57 | 15.3 |
| CBC (%DW) | 514 | 0.3357 | 10 | 0.0385 | 11.5 | 4.7 | 3.54 | 0.42 | 8.83 |

By Method Group

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%AR) | LC | 0.0238 | 18 | 0.003 | 12.5 | 6.99 | 8.18 | 0 | 66.9 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC | 0.4091 | 11 | 0.0866 | 21.2 | 4.56 | 3.52 | 0.75 | 8.69 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.3937 | 43 | 0.0376 | 9.54 | 4.59 | 3.37 | 0.43 | 12.7 |

| Sample: HM21SEP-2 (hemp) |  |  |  | Summary Statistics |  |  |  |  | Issue Date: | October 24, 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total CBD (%AR) | GC |  |  | 10.5217 | 6 | 2.1178 | 20.1 | 2.8 | 3.65 | 1.33 | 11.9 |
| Total CBD (%AR) | LC |  |  | 11.1881 | 32 | 0.7286 | 6.51 | 2.78 | 2.6 | 0.02 | 8.58 |
| CBN (%DW) | LC |  |  | 0.027 | 12 | 0.0073 | 27.2 | 6.86 | 5.12 | 0 | 20.7 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC |  |  | 0.4299 | 21 | 0.0402 | 9.36 | 4.53 | 2.73 | 0.48 | 9.75 |
| Total CBD (%DW) | LC |  |  | 11.9092 | 16 | 1.2522 | 10.5 | 2.75 | 2.85 | 0.33 | 10.5 |
|  |  |  |  |  | By Method |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  |  | Precision (Lab RSDr) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Horwitz |  |  |  |
| Analyte | Code |  | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| Δ9-THC (%AR) | 001.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.2899 |  | 7 | 0.02 | 6.91 | 4.81 | 2.98 | 1.11 | 4.19 |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.2997 |  | 31 | 0.0244 | 8.15 | 4.78 | 2.79 | 0.46 | 15.6 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.1077 |  | 8 | 0.0156 | 14.5 | 5.57 | 3.15 | 0 | 13.2 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.1065 |  | 32 | 0.0153 | 14.4 | 5.58 | 4.72 | 0 | 16.9 |
| CBD (%AR) | 003.02 | AOAC 2018.11, UV | 5.13 |  | 6 | 0.2972 | 5.79 | 3.12 | 2.88 | 0.72 | 4.92 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 5.3309 |  | 27 | 0.4404 | 8.26 | 3.1 | 2.5 | 0.4 | 9.04 |
| CBDA (%AR) | 004.02 | AOAC 2018.11, UV | 6.571 |  | 6 | 0.4477 | 6.81 | 3.01 | 3.57 | 1.42 | 6.74 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 6.8188 |  | 26 | 0.6246 | 9.16 | 2.99 | 2.8 | 0.26 | 8.8 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0261 |  | 13 | 0.0055 | 21 | 6.9 | 8.16 | 0.23 | 23.4 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.384 |  | 7 | 0.0317 | 8.26 | 4.61 | 3.1 | 1.56 | 6.25 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.395 |  | 27 | 0.0367 | 9.28 | 4.59 | 3.1 | 0.48 | 12.7 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.4091 |  | 11 | 0.0866 | 21.2 | 4.56 | 3.52 | 0.75 | 8.69 |
| Total CBD (%AR) | 007.02 | AOAC 2018.11, UV | 10.4455 |  | 6 | 1.3502 | 12.9 | 2.81 | 3.05 | 1.17 | 5.62 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 11.3771 |  | 22 | 0.6617 | 5.82 | 2.77 | 2.6 | 0.31 | 8.58 |

| Sample: HM21SEP-2 (hemp) |  | Summary Statistics |  |  |  |  | Issue Date: | October 24, 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total CBD (%AR) | 007.40 GC-FID | 10.5217 | 6 | 2.1178 | 20.1 | 2.8 | 3.65 | 1.33 | 11.9 |
| CBDV (%AR) | 008.99 Other | 0.0405 | 8 | 0.0193 | 47.6 | 6.45 | 7.02 | 1.76 | 18 |
| CBG (%AR) | 010.99 Other | 0.1413 | 19 | 0.0414 | 29.3 | 5.35 | 5.44 | 0.7 | 19.3 |
| CBGA (%AR) | 011.99 Other | 0.2402 | 16 | 0.0471 | 19.6 | 4.94 | 5.11 | 0.57 | 15.3 |
| CBC (%AR) | 014.99 Other | 0.3184 | 18 | 0.0224 | 7.04 | 4.74 | 3.35 | 0.27 | 8.33 |
| Cd (ug/g AR) | 101.04 ICP-MS | 0.163 | 9 | 0.0218 | 13.4 | 20.85 | 5.05 | 1.94 | 11.2 |
| As (ug/g AR) | 102.04 ICP-MS | 0.0649 | 6 | 0.0141 | 21.8 | 23.95 | 12.73 | 1.74 | 29.8 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 ICP-MS | 0.3205 | 10 | 0.0466 | 14.5 | 18.84 | 8.96 | 3.01 | 17.9 |
| (-)-alpha-Bisabolol ( | 201.02 GC,MS | 0.0842 | 7 | 0.072 | 85.4 | 5.78 | 7.58 | 2.27 | 15.3 |
| beta-Caryophyllene ( | 202.02 GC,MS | 0.1063 | 7 | 0.0315 | 29.7 | 5.59 | 6.04 | 0.91 | 12.7 |
| alpha-Humulene (% | 205.02 GC,MS | 0.0368 | 6 | 0.0127 | 34.6 | 6.55 | 4.95 | 0.17 | 11.4 |
| Moisture (%AR) | 500.70 Commerc. Anal. | 7.0591 | 13 | 1.8884 | 26.8 | 2.98 | 4.07 | 0 | 13.1 |
| Moisture (%AR) | 500.99 Other | 6.891 | 6 | 1.7212 | 25 | 2.99 | 3.15 | 0.39 | 13.6 |
| Δ9-THC (%DW) | 501.10 Other LC-UV | 0.3295 | 14 | 0.033 | 10 | 4.71 | 2.54 | 0.43 | 9.54 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502.10 Other LC-UV | 0.117 | 14 | 0.0153 | 13 | 5.51 | 4.35 | 0.51 | 11.3 |
| CBD (%DW) | 503.10 Other LC-UV | 5.5183 | 13 | 0.8213 | 14.9 | 3.09 | 2.84 | 0.36 | 10.5 |
| CBDA (%DW) | 504.10 Other LC-UV | 7.2196 | 13 | 0.9772 | 13.5 | 2.97 | 3.96 | 0.26 | 10.4 |
| CBN (%DW) | 505.10 Other LC-UV | 0.0306 | 9 | 0.011 | 35.9 | 6.73 | 3.79 | 0.23 | 18.2 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 Other LC-UV | 0.4346 | 16 | 0.0472 | 10.9 | 4.52 | 2.61 | 0.48 | 9.32 |
| Total CBD (%DW) | 507.10 Other LC-UV | 11.9926 | 13 | 1.379 | 11.5 | 2.75 | 3.25 | 0.33 | 10.5 |
| CBG (%DW) | 510.99 Other | 0.1584 | 9 | 0.0167 | 10.5 | 5.26 | 5.97 | 0.47 | 12.2 |
| CBGA (%DW) | 511.99 Other | 0.2793 | 8 | 0.0306 | 10.9 | 4.83 | 4.32 | 0.57 | 15.3 |
| CBC (%DW) | 514.99 Other | 0.3374 | 9 | 0.0403 | 12 | 4.7 | 3.91 | 0.42 | 8.83 |

Sample: HM21SEP-2 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date:	October 24, 2021

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.