Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

HM22NOV-2 (hemp)

Sample: HM22NOV-2 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date:	January 20, 2023

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.1998 | 40 | 0.0262 | 13.1 | 5.08 | 3.29 | 0.54 | 97 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.0266 | 29 | 0.0084 | 31.7 | 6.88 | 7.37 | 0 | 25.1 |
| CBD (%AR) | 003 | 4.7273 | 31 | 0.3557 | 7.53 | 3.16 | 2 | 0.05 | 16.3 |
| CBDA (%AR) | 004 | 3.0067 | 29 | 0.3643 | 12.1 | 3.38 | 2.22 | 0.24 | 17.2 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0436 | 21 | 0.0078 | 17.9 | 6.38 | 6.02 | 0 | 26.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.2219 | 47 | 0.0321 | 14.5 | 5 | 3.76 | 0.58 | 11.9 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 7.2641 | 33 | 0.6847 | 9.43 | 2.96 | 2.16 | 0.07 | 16.7 |
| CBDV (%AR) | 008 | 0.0453 | 6 | 0.0111 | 24.5 | 6.35 | 8.02 | 0 | 128 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.3231 | 15 | 0.045 | 13.9 | 4.73 | 2.59 | 0.75 | 5.42 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.3855 | 13 | 0.0295 | 7.65 | 4.6 | 2.42 | 0.03 | 4.42 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.2333 | 15 | 0.0184 | 7.89 | 4.96 | 1.6 | 0.69 | 3.5 |
| Cd (ug/g AR) | 101 | 0.1485 | 7 | 0.0163 | 11 | 21.15 | 2.45 | 1.25 | 8.61 |
| Pb (ug/g AR) | 104 | 0.3066 | 9 | 0.0594 | 19.4 | 18.97 | 11.94 | 4 | 17.8 |

| Sample: | HM22NOV-2 (hemp) |  |  | Summary Statistics |  |  | Issue Date: |  |  | January 20, 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moisture (%AR) |  | 500 |  | 6.8372 | 22 | 1.6589 | 24.3 | 2.99 | 3.41 | 0 | 18.4 |
| Δ9-THC (%DW) |  | 501 |  | 0.212 | 13 | 0.0273 | 12.9 | 5.04 | 3 | 0.74 | 6.72 |
| Δ9-THCA (%DW) |  | 502 |  | 0.0288 | 10 | 0.0165 | 57.1 | 6.79 | 5.05 | 1.02 | 12.2 |
| CBD (%DW) |  | 503 |  | 5.0216 | 12 | 0.2897 | 5.77 | 3.13 | 2.12 | 0.26 | 4.86 |
| CBDA (%DW) |  | 504 |  | 3.194 | 11 | 0.3687 | 11.5 | 3.35 | 2.7 | 0.44 | 12.1 |
| CBN (%DW) |  | 505 |  | 0.0441 | 10 | 0.0062 | 14.1 | 6.37 | 3.27 | 1.16 | 26.6 |
| Total Δ9-THC (%DW) |  | 506 |  | 0.2344 | 18 | 0.0287 | 12.3 | 4.96 | 2.78 | 0.63 | 10.8 |
| Total CBD (%DW) |  | 507 |  | 7.9119 | 14 | 0.787 | 9.95 | 2.93 | 1.57 | 0.38 | 6.59 |
| CBG (%DW) |  | 510 |  | 0.3387 | 6 | 0.0347 | 10.2 | 4.69 | 3.69 | 0.76 | 6.98 |
| CBC (%DW) |  | 514 |  | 0.2503 | 7 | 0.0192 | 7.66 | 4.91 | 2.16 | 0.84 | 5.93 |
|  |  |  |  | By Method Group |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte |  | Code | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| CBN (%AR) |  | LC | 0.0424 |  | 16 | 0.0088 | 20.8 | 6.41 | 5.19 | 0 | 26.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) |  | GC | 0.2367 |  | 11 | 0.0385 | 16.3 | 4.95 | 4.56 | 0.71 | 11.9 |
| Total Δ9-THC (%AR) |  | LC | 0.2151 |  | 32 | 0.0281 | 13 | 5.02 | 3.23 | 0.58 | 11.9 |
| Total CBD (%AR) |  | GC | 7.202 |  | 6 | 1.3864 | 19.2 | 2.97 | 4.21 | 1.32 | 9.86 |
| Total CBD (%AR) |  | LC | 7.2615 |  | 23 | 0.5268 | 7.25 | 2.96 | 1.74 | 0.07 | 10.3 |
| CBN (%DW) |  | LC | 0.044 |  | 9 | 0.0075 | 17 | 6.37 | 3.18 | 1.16 | 26.6 |
| Total Δ9-THC (%DW) |  | LC | 0.2303 |  | 14 | 0.0308 | 13.4 | 4.97 | 2.33 | 0.63 | 6.53 |
| Total CBD (%DW) |  | LC | 7.8202 |  | 11 | 0.6427 | 8.22 | 2.93 | 1.39 | 0.38 | 3.9 |

By Method

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.1924 | 7 | 0.0259 | 13.5 | 5.11 | 2.18 | 0.58 | 9.27 |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.1968 | 22 | 0.0245 | 12.4 | 5.09 | 3.15 | 1.02 | 97 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.0292 | 15 | 0.0099 | 34.1 | 6.78 | 8.18 | 0 | 24.7 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 4.7956 | 19 | 0.3397 | 7.08 | 3.15 | 1.89 | 0.21 | 6.55 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 3.0594 | 18 | 0.3085 | 10.1 | 3.37 | 1.92 | 0.44 | 7.71 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0407 | 12 | 0.0069 | 17 | 6.45 | 4.45 | 0 | 26.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.2158 | 7 | 0.0353 | 16.4 | 5.02 | 4.63 | 0.58 | 11.9 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.2062 | 17 | 0.0182 | 8.84 | 5.06 | 2.41 | 1.02 | 11.4 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.2367 | 11 | 0.0385 | 16.3 | 4.95 | 4.56 | 0.71 | 11.9 |
| Total CBD (%AR) | 007.02 | AOAC 2018.11, UV | 6.8511 | 6 | 0.5482 | 8 | 2.99 | 1.67 | 0.38 | 10.3 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 7.365 | 14 | 0.5553 | 7.54 | 2.96 | 1.7 | 0.29 | 7.02 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 7.202 | 6 | 1.3864 | 19.2 | 2.97 | 4.21 | 1.32 | 9.86 |
| CBDV (%AR) | 008.99 | Other | 0.0453 | 6 | 0.0111 | 24.5 | 6.35 | 8.02 | 0 | 128 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.3255 | 14 | 0.0469 | 14.4 | 4.72 | 2.64 | 0.75 | 5.42 |
| CBGA (%AR) | 011.99 | Other | 0.3864 | 12 | 0.0319 | 8.24 | 4.6 | 2.28 | 0.03 | 4.42 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.2355 | 13 | 0.0205 | 8.69 | 4.96 | 1.69 | 0.69 | 3.5 |
| Cd (ug/g AR) | 101.04 | ICP-MS | 0.1485 | 7 | 0.0163 | 11 | 21.15 | 2.45 | 1.25 | 8.61 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 | ICP-MS | 0.3066 | 9 | 0.0594 | 19.4 | 18.97 | 11.94 | 4 | 17.8 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 6.3524 | 11 | 1.3222 | 20.8 | 3.02 | 2.6 | 0 | 13.6 |
| Moisture (%AR) | 500.99 | Other | 6.8848 | 6 | 1.9846 | 28.8 | 2.99 | 5.39 | 0.77 | 13.6 |

| CBN (%DW) | 505.10 | Other LC-UV | 0.0466 | 6 | 0.0121 | 26.1 6.32 | 7.17 | 1.16 | 26.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.2252 | 7 | 0.0366 | 16.2 4.99 | 2.7 | 1.54 | 4.32 |
| Total CBD (%DW) | 507.10 | Other LC-UV | 7.7735 | 6 | 1.0121 | 13 2.93 | 1.76 | 0.64 | 3.9 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.