Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

HM22SEP-1 (hemp)

Sample: HM22SEP-1 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date:  ovember 18, 2022

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.1402 | 42 | 0.0162 | 11.6 | 5.36 | 3.63 | 0.5 | 22.1 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.0175 | 29 | 0.007 | 40.1 | 7.32 | 9.94 | 0 | 73.2 |
| CBD (%AR) | 003 | 3.5613 | 33 | 0.315 | 8.85 | 3.3 | 2.7 | 0 | 26.3 |
| CBDA (%AR) | 004 | 2.1416 | 31 | 0.31 | 14.5 | 3.56 | 2.82 | 0.02 | 20.9 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0339 | 20 | 0.0076 | 22.3 | 6.63 | 7.88 | 0.34 | 25.5 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.1558 | 49 | 0.0247 | 15.8 | 5.27 | 4.19 | 0.05 | 27 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 5.4164 | 35 | 0.6211 | 11.5 | 3.1 | 3.09 | 0 | 24.2 |
| CBDV (%AR) | 008 | 0.028 | 9 | 0.0058 | 20.8 | 6.82 | 3.44 | 0 | 9.13 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.4176 | 16 | 0.0509 | 12.2 | 4.55 | 1.86 | 0.09 | 17.3 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.5771 | 14 | 0.0483 | 8.36 | 4.33 | 1.31 | 0.13 | 7 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.1924 | 15 | 0.0134 | 6.98 | 5.11 | 2.16 | 0.73 | 5.98 |
| Cd (ug/g AR) | 101 | 0.1635 | 6 | 0.025 | 15.3 | 20.84 | 5.5 | 0.83 | 19.6 |
| Pb (ug/g AR) | 104 | 0.3598 | 7 | 0.0554 | 15.4 | 18.52 | 8.7 | 4.75 | 15.9 |

| Moisture (%AR) | 500 | 7.5292 | 23 | 1.6477 | 21.9 | 2.95 | 3.35 | 0 | 11.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%DW) | 501 | 0.1576 | 13 | 0.0191 | 12.1 | 5.27 | 4.87 | 0.91 | 19.3 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502 | 0.023 | 7 | 0.0091 | 39.6 | 7.03 | 7.25 | 3.25 | 14.3 |
| CBD (%DW) | 503 | 3.8757 | 12 | 0.3363 | 8.68 | 3.26 | 2.95 | 0.53 | 26.5 |
| CBDA (%DW) | 504 | 2.4121 | 11 | 0.3476 | 14.4 | 3.5 | 2.24 | 0.58 | 20.2 |
| CBN (%DW) | 505 | 0.0368 | 9 | 0.0077 | 20.9 | 6.55 | 5.66 | 0.27 | 17.4 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 | 0.1705 | 18 | 0.0227 | 13.3 | 5.2 | 5.13 | 0.8 | 18.5 |
| Total CBD (%DW) | 507 | 5.9753 | 14 | 0.6359 | 10.6 | 3.05 | 3.58 | 0.05 | 24.3 |
| CBG (%DW) | 510 | 0.4708 | 6 | 0.0107 | 2.27 | 4.47 | 1.73 | 0.56 | 2.64 |

By Method Group

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%AR) | LC | 0.0327 | 14 | 0.0069 | 21.1 | 6.66 | 7.28 | 0.34 | 25.2 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC | 0.1655 | 10 | 0.0352 | 21.3 | 5.23 | 4.71 | 0.62 | 10.2 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.1518 | 35 | 0.0213 | 14.1 | 5.29 | 3.77 | 0.05 | 21.9 |
| Total CBD (%AR) | GC | 5.5362 | 6 | 1.0716 | 19.4 | 3.09 | 5.6 | 0.87 | 11.8 |
| Total CBD (%AR) | LC | 5.403 | 25 | 0.5782 | 10.7 | 3.1 | 2.61 | 0 | 11.7 |
| CBN (%DW) | LC | 0.0355 | 7 | 0.0073 | 20.5 | 6.58 | 4.2 | 0.27 | 17.4 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC | 0.169 | 13 | 0.0248 | 14.7 | 5.21 | 4.67 | 0.8 | 8.73 |
| Total CBD (%DW) | LC | 5.8188 | 10 | 0.5758 | 9.9 | 3.06 | 2.59 | 0.05 | 12.3 |

By Method

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.1382 | 24 | 0.0166 | 12 | 5.37 | 3.24 | 0.9 | 22.1 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.0183 | 17 | 0.0088 | 48.1 | 7.27 | 11.44 | 0 | 30.7 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 3.5582 | 20 | 0.2817 | 7.92 | 3.3 | 2.49 | 0.2 | 12.1 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 2.1134 | 19 | 0.3126 | 14.8 | 3.57 | 2.35 | 0.57 | 10.8 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0329 | 10 | 0.0072 | 22 | 6.66 | 6.45 | 0.34 | 21.7 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.1581 | 6 | 0.0244 | 15.4 | 5.26 | 4.38 | 2.54 | 6.31 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.1497 | 20 | 0.0235 | 15.7 | 5.31 | 3.81 | 0.81 | 21.9 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.1655 | 10 | 0.0352 | 21.3 | 5.23 | 4.71 | 0.62 | 10.2 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 5.3322 | 16 | 0.5545 | 10.4 | 3.1 | 2.41 | 0.38 | 11.7 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 5.5362 | 6 | 1.0716 | 19.4 | 3.09 | 5.6 | 0.87 | 11.8 |
| CBDV (%AR) | 008.99 | Other | 0.028 | 9 | 0.0058 | 20.8 | 6.82 | 3.44 | 0 | 9.13 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.4156 | 15 | 0.0517 | 12.5 | 4.55 | 1.68 | 0.09 | 17.3 |
| CBGA (%AR) | 011.99 | Other | 0.577 | 13 | 0.052 | 9.01 | 4.33 | 1.14 | 0.13 | 3.77 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.1925 | 14 | 0.015 | 7.77 | 5.11 | 2 | 0.73 | 5.68 |
| Cd (ug/g AR) | 101.04 | ICP-MS | 0.1635 | 6 | 0.025 | 15.3 | 20.84 | 5.5 | 0.83 | 19.6 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 | ICP-MS | 0.3598 | 7 | 0.0554 | 15.4 | 18.52 | 8.7 | 4.75 | 15.9 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 7.3165 | 11 | 1.3184 | 18 | 2.96 | 2.7 | 0 | 5.98 |
| Moisture (%AR) | 500.99 | Other | 6.6739 | 7 | 1.9826 | 29.7 | 3 | 4.25 | 0.63 | 11.9 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.17 | 7 | 0.0342 | 20.1 | 5.21 | 4.6 | 0.8 | 8.73 |
| Total CBD (%DW) | 507.10 | Other LC-UV | 5.9339 | 6 | 0.6777 | 11.4 | 3.06 | 2.65 | 0.55 | 12.3 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.