Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

HM22SEP-2 (hemp)

Sample: HM22SEP-2 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date:  ovember 18, 2022

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.1851 | 42 | 0.0214 | 11.6 | 5.14 | 3.16 | 0 | 24.6 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.0236 | 31 | 0.0086 | 36.6 | 7 | 8.61 | 0.41 | 67.7 |
| CBD (%AR) | 003 | 5.1612 | 33 | 0.444 | 8.6 | 3.12 | 2.56 | 0 | 20.2 |
| CBDA (%AR) | 004 | 3.0527 | 31 | 0.3205 | 10.5 | 3.38 | 3.01 | 0.02 | 6.63 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0511 | 22 | 0.0085 | 16.6 | 6.23 | 3.33 | 0 | 18.4 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.2081 | 49 | 0.0365 | 17.5 | 5.05 | 3.44 | 0.02 | 24.6 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 7.8421 | 35 | 0.7939 | 10.1 | 2.93 | 2.92 | 0 | 12.4 |
| CBDV (%AR) | 008 | 0.042 | 10 | 0.0055 | 13 | 6.42 | 2.19 | 0 | 11 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.1697 | 16 | 0.0402 | 23.7 | 5.21 | 2.1 | 0.1 | 7.15 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.1559 | 14 | 0.0189 | 12.1 | 5.27 | 2.6 | 0.1 | 7.62 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.2695 | 15 | 0.015 | 5.56 | 4.86 | 1.78 | 0.25 | 4.08 |
| Cd (ug/g AR) | 101 | 0.1794 | 6 | 0.0239 | 13.3 | 20.56 | 6.34 | 2.54 | 12.4 |
| As (ug/g AR) | 102 | 0.2232 | 7 | 0.0258 | 11.6 | 19.89 | 6.22 | 3.3 | 12.8 |

| Pb (ug/g AR) | 104 |  | 0.6687 | 7 | 0.0636 | 9.51 | 16.88 | 5.48 | 1.25 | 16.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moisture (%AR) | 500 |  | 7.5663 | 23 | 1.7318 | 22.9 | 2.95 | 3.45 | 0 | 11 |
| Δ9-THC (%DW) | 501 |  | 0.2097 | 13 | 0.0238 | 11.3 | 5.04 | 3.05 | 0.49 | 17.4 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502 |  | 0.0308 | 9 | 0.0131 | 42.5 | 6.73 | 4.72 | 1.32 | 9.08 |
| CBD (%DW) | 503 |  | 5.6295 | 12 | 0.5432 | 9.65 | 3.08 | 2.05 | 0.44 | 20.4 |
| CBDA (%DW) | 504 |  | 3.3788 | 11 | 0.381 | 11.3 | 3.32 | 1.77 | 0.38 | 2.98 |
| CBN (%DW) | 505 |  | 0.0551 | 10 | 0.0073 | 13.3 | 6.16 | 4.42 | 0.6 | 17.9 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 |  | 0.23 | 18 | 0.0308 | 13.4 | 4.97 | 3.46 | 0.4 | 12.5 |
| Total CBD (%DW) | 507 |  | 8.6274 | 14 | 0.8148 | 9.44 | 2.89 | 2.56 | 0.56 | 12.7 |
| CBG (%DW) | 510 |  | 0.1873 | 6 | 0.0097 | 5.16 | 5.13 | 2.48 | 0.45 | 4.42 |
|  |  |  | By Method Group |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| CBN (%AR) | LC | 0.0494 |  | 16 | 0.0076 | 15.4 | 6.27 | 3.14 | 0 | 18.4 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC | 0.2195 |  | 10 | 0.044 | 20 | 5.01 | 3.58 | 1.66 | 20.8 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.2018 |  | 35 | 0.031 | 15.4 | 5.07 | 3.26 | 0.02 | 24.6 |
| Total CBD (%AR) | GC | 8.1345 |  | 6 | 1.3399 | 16.5 | 2.91 | 4.94 | 2.38 | 11.2 |
| Total CBD (%AR) | LC | 7.7652 |  | 25 | 0.7479 | 9.63 | 2.93 | 2.65 | 0 | 6.71 |
| CBN (%DW) | LC | 0.0539 |  | 8 | 0.0067 | 12.4 | 6.18 | 3.92 | 0.6 | 17.9 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC | 0.2298 |  | 13 | 0.0368 | 16 | 4.98 | 3.42 | 0.4 | 8.33 |
| Total CBD (%DW) | LC | 8.4982 |  | 10 | 0.8027 | 9.45 | 2.89 | 1.69 | 0.56 | 6.31 |

By Method

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.1823 | 24 | 0.0212 | 11.6 | 5.15 | 3.59 | 0.23 | 24.6 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.0244 | 17 | 0.0108 | 44.5 | 6.97 | 12.31 | 1.96 | 67.7 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 5.1551 | 20 | 0.4119 | 7.99 | 3.12 | 2.38 | 0.11 | 6.79 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 3.0407 | 19 | 0.3159 | 10.4 | 3.38 | 3.05 | 0.71 | 6.63 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0487 | 11 | 0.0076 | 15.7 | 6.28 | 2.68 | 0 | 18.4 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.2152 | 6 | 0.0474 | 22 | 5.02 | 3.6 | 1.63 | 5.7 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.198 | 20 | 0.0344 | 17.4 | 5.09 | 3.34 | 0.23 | 24.6 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.2195 | 10 | 0.044 | 20 | 5.01 | 3.58 | 1.66 | 20.8 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 7.7727 | 16 | 0.69 | 8.88 | 2.93 | 2.73 | 0.7 | 6.71 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 8.1345 | 6 | 1.3399 | 16.5 | 2.91 | 4.94 | 2.38 | 11.2 |
| CBDV (%AR) | 008.99 | Other | 0.042 | 10 | 0.0055 | 13 | 6.42 | 2.19 | 0 | 11 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.1669 | 15 | 0.0393 | 23.6 | 5.22 | 1.89 | 0.1 | 7.15 |
| CBGA (%AR) | 011.99 | Other | 0.1559 | 13 | 0.0214 | 13.7 | 5.27 | 2.52 | 0.1 | 7.62 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.2698 | 14 | 0.0167 | 6.21 | 4.86 | 1.77 | 0.25 | 4.08 |
| Cd (ug/g AR) | 101.04 | ICP-MS | 0.1794 | 6 | 0.0239 | 13.3 | 20.56 | 6.34 | 2.54 | 12.4 |
| As (ug/g AR) | 102.04 | ICP-MS | 0.2232 | 7 | 0.0258 | 11.6 | 19.89 | 6.22 | 3.3 | 12.8 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 | ICP-MS | 0.6687 | 7 | 0.0636 | 9.51 | 16.88 | 5.48 | 1.25 | 16.7 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 7.449 | 11 | 1.3917 | 18.7 | 2.95 | 2.97 | 0 | 8.03 |
| Moisture (%AR) | 500.99 | Other | 6.7831 | 7 | 2.0554 | 30.3 | 2.99 | 5.04 | 0.82 | 11 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.2291 | 7 | 0.0529 | 23.1 | 4.98 | 3.45 | 0.4 | 8.33 |

Total CBD (%DW)

507.10	Other LC-UV	8.6785	6	0.9186

10.6	2.89	1.7	0.7	6.31

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.