Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

HM23NOV-1 (hemp)

Sample: HM23NOV-1 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date:	January 7, 2024

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.242 | 29 | 0.0287 | 11.9 | 4.94 | 2.75 | 0.16 | 9.74 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.0575 | 27 | 0.0084 | 14.7 | 6.13 | 6.37 | 0.18 | 15.9 |
| CBD (%AR) | 003 | 4.5039 | 19 | 0.4213 | 9.35 | 3.18 | 2.81 | 0.19 | 5.69 |
| CBDA (%AR) | 004 | 4.9957 | 19 | 0.7378 | 14.8 | 3.14 | 2.92 | 0.33 | 10 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0302 | 13 | 0.0049 | 16.4 | 6.75 | 11.1 | 1.6 | 25.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.29 | 36 | 0.0321 | 11.1 | 4.8 | 3.71 | 0.36 | 10.4 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 8.6497 | 22 | 1.3228 | 15.3 | 2.89 | 2.71 | 0.33 | 5.79 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.2153 | 8 | 0.0628 | 29.2 | 5.02 | 3.28 | 0.14 | 7.51 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.2511 | 7 | 0.0289 | 11.5 | 4.91 | 3.28 | 1.19 | 8.75 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.2767 | 7 | 0.0209 | 7.56 | 4.84 | 4.16 | 1.31 | 10.3 |
| Pb (ug/g AR) | 104 | 0.3507 | 6 | 0.0228 | 6.51 | 18.59 | 7.97 | 2.09 | 17.1 |
| Moisture (%AR) | 500 | 7.4121 | 16 | 2.2234 | 30 | 2.95 | 3.82 | 0 | 13.2 |
| Δ9-THC (%DW) | 501 | 0.2693 | 9 | 0.031 | 11.5 | 4.86 | 1.72 | 0.62 | 3.3 |

| Sample: HM23NOV-1 (hemp) |  |  |  | Summary Statistics |  |  |  |  | Issue Date: | January 7, 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THCA (%DW) | 502 |  |  | 0.0621 | 8 | 0.0062 | 9.98 | 6.05 | 4.46 | 0.17 | 14.5 |
| CBD (%DW) | 503 |  |  | 4.8945 | 7 | 0.358 | 7.31 | 3.14 | 2.59 | 0.34 | 5.7 |
| CBDA (%DW) | 504 |  |  | 5.401 | 7 | 0.6308 | 11.7 | 3.1 | 1.84 | 0.33 | 5.01 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 |  |  | 0.3107 | 14 | 0.0362 | 11.7 | 4.76 | 2.4 | 0.54 | 11.6 |
| Total CBD (%DW) | 507 |  |  | 9.6502 | 10 | 1.2614 | 13.1 | 2.84 | 2.07 | 0.33 | 4.89 |
|  |  |  |  | By Method Group |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code |  | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| CBN (%AR) | LC |  | 0.0289 |  | 10 | 0.0037 | 13 | 6.79 | 10.66 | 1.6 | 25 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC |  | 0.2912 |  | 10 | 0.0201 | 6.89 | 4.8 | 3.73 | 2.04 | 6.87 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC |  | 0.29 |  | 26 | 0.0364 | 12.5 | 4.8 | 3.82 | 0.36 | 10.4 |
| Total CBD (%AR) | GC |  | 8.8245 |  | 6 | 1.7849 | 20.2 | 2.88 | 2.27 | 0.96 | 4.87 |
| Total CBD (%AR) | LC |  | 8.5466 |  | 16 | 1.1713 | 13.7 | 2.89 | 2.86 | 0.33 | 5.79 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC |  | 0.3075 |  | 11 | 0.0432 | 14 | 4.76 | 2.62 | 0.54 | 11.6 |
| Total CBD (%DW) | LC |  | 9.3069 |  | 8 | 1.2765 | 13.7 | 2.86 | 2.22 | 0.33 | 4.89 |
|  |  |  |  |  | By Method |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code |  | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.2376 |  | 16 | 0.0278 | 11.7 | 4.95 | 4.04 | 0.25 | 9.74 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.0551 |  | 15 | 0.009 | 16.4 | 6.16 | 6.64 | 0.18 | 14.4 |

Sample: HM23NOV-1 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date:	January 7, 2024

| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 4.5613 | 12 | 0.3572 | 7.83 | 3.18 | 2.83 | 0.34 | 5.69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 4.9883 | 12 | 0.7695 | 15.4 | 3.14 | 3.07 | 0.33 | 10 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0294 | 6 | 0.0038 | 13 | 6.77 | 8.71 | 1.6 | 19.6 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.2759 | 13 | 0.0387 | 14 | 4.84 | 4.21 | 0.54 | 10.1 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.2912 | 10 | 0.0201 | 6.89 | 4.8 | 3.73 | 2.04 | 6.87 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 8.4297 | 9 | 1.1279 | 13.4 | 2.9 | 3.07 | 0.33 | 5.32 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 8.8245 | 6 | 1.7849 | 20.2 | 2.88 | 2.27 | 0.96 | 4.87 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.214 | 6 | 0.073 | 34.1 | 5.03 | 2.59 | 0.14 | 5.41 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.2715 | 6 | 0.0152 | 5.59 | 4.85 | 4.63 | 1.62 | 10.3 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 | ICP-MS | 0.3507 | 6 | 0.0228 | 6.51 | 18.59 | 7.97 | 2.09 | 17.1 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 6.5987 | 7 | 2.5184 | 38.2 | 3.01 | 3.32 | 0 | 13.2 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.2993 | 7 | 0.0627 | 21 | 4.78 | 2.58 | 0.54 | 6.85 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.