Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

HM23NOV-2 (hemp)

Sample: HM23NOV-2 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date:	January 7, 2024

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.1631 | 29 | 0.02 | 12.3 | 5.24 | 3.12 | 0 | 14.8 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.0556 | 26 | 0.0085 | 15.2 | 6.16 | 5.15 | 0 | 72 |
| CBD (%AR) | 003 | 3.0213 | 20 | 0.3698 | 12.2 | 3.38 | 2.47 | 0.28 | 8.67 |
| CBDA (%AR) | 004 | 3.6989 | 19 | 0.6092 | 16.5 | 3.28 | 4.02 | 0.5 | 10.2 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0274 | 13 | 0.005 | 18.1 | 6.84 | 9.69 | 2.19 | 35.9 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.2102 | 34 | 0.0286 | 13.6 | 5.04 | 3.71 | 0 | 16 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 6.1418 | 22 | 0.8278 | 13.5 | 3.04 | 3.47 | 0.54 | 8.45 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.1575 | 8 | 0.0428 | 27.2 | 5.27 | 4.59 | 0.25 | 16.2 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.4219 | 7 | 0.0257 | 6.1 | 4.54 | 3.47 | 0.52 | 6.48 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.1754 | 7 | 0.0126 | 7.2 | 5.18 | 3.99 | 0.86 | 9.16 |
| Moisture (%AR) | 500 | 7.0735 | 16 | 2.1106 | 29.8 | 2.98 | 4.01 | 0 | 13 |
| Δ9-THC (%DW) | 501 | 0.1844 | 9 | 0.0279 | 15.1 | 5.14 | 1.72 | 0.56 | 11.9 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502 | 0.0613 | 8 | 0.0056 | 9.17 | 6.07 | 3.88 | 0.64 | 10.7 |

| Sample: HM23NOV-2 (hemp) |  |  |  | Summary Statistics |  |  |  |  | Issue Date: | January 7, 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBD (%DW) | 503 |  |  | 3.1493 | 7 | 0.3949 | 12.5 | 3.36 | 1.92 | 0.59 | 4.07 |
| CBDA (%DW) | 504 |  |  | 3.8475 | 7 | 0.3674 | 9.55 | 3.26 | 1.66 | 0.24 | 3.23 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 |  |  | 0.2278 | 14 | 0.0394 | 17.3 | 4.98 | 3.12 | 0.35 | 15.9 |
| Total CBD (%DW) | 507 |  |  | 6.812 | 10 | 0.7716 | 11.3 | 2.99 | 2.55 | 0.49 | 5.5 |
|  |  |  |  | By Method Group |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code |  | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| CBN (%AR) | LC |  | 0.0255 |  | 10 | 0.0028 | 10.8 | 6.92 | 10.8 | 2.19 | 35.9 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC |  | 0.2079 |  | 10 | 0.0324 | 15.6 | 5.05 | 3.67 | 1.12 | 7.36 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC |  | 0.211 |  | 24 | 0.028 | 13.3 | 5.04 | 3.81 | 0 | 16 |
| Total CBD (%AR) | GC |  | 6.1711 |  | 6 | 1.1154 | 18.1 | 3.04 | 3.37 | 1.12 | 7.06 |
| Total CBD (%AR) | LC |  | 6.1006 |  | 16 | 0.7836 | 12.8 | 3.04 | 3.54 | 0.54 | 8.45 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC |  | 0.2301 |  | 11 | 0.0501 | 21.8 | 4.97 | 3.79 | 0.35 | 15.9 |
| Total CBD (%DW) | LC |  | 6.6049 |  | 8 | 0.7868 | 11.9 | 3.01 | 2.11 | 0.49 | 5.5 |
|  |  |  |  |  | By Method |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code |  | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.1606 |  | 16 | 0.0209 | 13 | 5.25 | 4.27 | 0.56 | 14.8 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.0538 |  | 15 | 0.0093 | 17.4 | 6.19 | 6.36 | 0 | 25.2 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 3.0787 |  | 12 | 0.3198 | 10.4 | 3.37 | 2.47 | 0.59 | 4.88 |

Sample: HM23NOV-2 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date:	January 7, 2024

| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 3.7132 | 12 | 0.6465 | 17.4 | 3.28 | 3.59 | 0.5 | 10.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0258 | 6 | 0.0032 | 12.5 | 6.91 | 10.02 | 2.19 | 20.7 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.1982 | 13 | 0.0372 | 18.8 | 5.09 | 3.97 | 0.34 | 15.9 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.2079 | 10 | 0.0324 | 15.6 | 5.05 | 3.67 | 1.12 | 7.36 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 6.0181 | 9 | 0.8187 | 13.6 | 3.05 | 3.28 | 0.54 | 5.75 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 6.1711 | 6 | 1.1154 | 18.1 | 3.04 | 3.37 | 1.12 | 7.06 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.1409 | 6 | 0.0194 | 13.8 | 5.35 | 2.8 | 0.25 | 10.3 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.1723 | 6 | 0.0093 | 5.43 | 5.19 | 4.35 | 0.86 | 9.16 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 6.542 | 7 | 2.6334 | 40.3 | 3.01 | 5.15 | 0 | 13 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.2183 | 7 | 0.0559 | 25.6 | 5.01 | 3.55 | 0.35 | 14.9 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.