Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

HM23SEP-1 (hemp)

Sample: HM23SEP-1 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date: November 1, 2023

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.1931 | 34 | 0.0246 | 12.7 | 5.11 | 3.95 | 0 | 12.1 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.0547 | 31 | 0.0113 | 20.7 | 6.17 | 4.48 | 0 | 30.7 |
| CBD (%AR) | 003 | 4.0083 | 24 | 0.2583 | 6.44 | 3.24 | 3.12 | 0.19 | 8.69 |
| CBDA (%AR) | 004 | 4.1402 | 23 | 0.4597 | 11.1 | 3.22 | 4.01 | 0.12 | 10.1 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0306 | 16 | 0.0074 | 24.1 | 6.73 | 7.61 | 0 | 35.1 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.2397 | 39 | 0.0342 | 14.3 | 4.94 | 4 | 0.51 | 19.8 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 7.488 | 25 | 0.8098 | 10.8 | 2.95 | 3.34 | 0.26 | 8.89 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.1963 | 10 | 0.0324 | 16.5 | 5.09 | 3.65 | 0.14 | 6.61 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.275 | 9 | 0.0263 | 9.55 | 4.84 | 3.18 | 0 | 6.28 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.2257 | 8 | 0.0147 | 6.51 | 4.99 | 3.29 | 0.34 | 16.8 |
| Pb (ug/g AR) | 104 | 0.5357 | 7 | 0.0511 | 9.53 | 17.45 | 6.14 | 2.87 | 17.5 |
| Moisture (%AR) | 500 | 9.0509 | 16 | 1.6775 | 18.5 | 2.87 | 2.29 | 0 | 5.78 |
| Δ9-THC (%DW) | 501 | 0.2284 | 10 | 0.024 | 10.5 | 4.98 | 3.03 | 0.71 | 7.19 |

| Δ9-THCA (%DW) | 502 | 0.0621 | 9 | 0.007 | 11.3 | 6.05 | 3.21 | 0.53 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBD (%DW) | 503 | 4.3257 | 7 | 0.3194 | 7.38 | 3.2 | 2.09 | 0.1 | 5.21 |
| CBDA (%DW) | 504 | 4.484 | 7 | 0.4942 | 11 | 3.19 | 2.74 | 0.25 | 5.3 |
| CBN (%DW) | 505 | 0.0322 | 6 | 0.0043 | 13.2 | 6.68 | 7.9 | 2.86 | 17.4 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 | 0.2661 | 14 | 0.0358 | 13.4 | 4.87 | 2.51 | 0.52 | 14.3 |
| Total CBD (%DW) | 507 | 8.4897 | 9 | 0.6851 | 8.07 | 2.9 | 2.2 | 0.31 | 4.73 |

By Method Group

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%AR) | LC | 0.0299 | 14 | 0.0055 | 18.3 | 6.76 | 5.99 | 0 | 35.1 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC | 0.2446 | 10 | 0.0243 | 9.94 | 4.93 | 4.16 | 0.71 | 18.7 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.2375 | 29 | 0.0388 | 16.4 | 4.95 | 3.98 | 0.51 | 19.8 |
| Total CBD (%AR) | GC | 7.1695 | 6 | 1.245 | 17.4 | 2.97 | 2.73 | 1.41 | 8.89 |
| Total CBD (%AR) | LC | 7.5508 | 19 | 0.7676 | 10.2 | 2.95 | 3.48 | 0.26 | 8.29 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC | 0.2703 | 11 | 0.0444 | 16.4 | 4.86 | 2.72 | 0.52 | 14.3 |
| Total CBD (%DW) | LC | 8.3917 | 7 | 0.6971 | 8.31 | 2.9 | 2.16 | 0.31 | 4.73 |

By Method

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

Analyte

Code

Rob Mean	n	Rob StDev

%RSD

%RSD

Rob Mean	min	max

Δ9-THC (%AR)

001.10	Other LC-UV	0.1897	20	0.022

11.6	5.12	4.36	0.32	12.1

| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.0515 | 19 | 0.0102 | 19.8 | 6.23 | 4.56 | 0 | 14.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 4.0229 | 16 | 0.2538 | 6.31 | 3.24 | 3.13 | 0.35 | 8.69 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 4.1134 | 15 | 0.4607 | 11.2 | 3.23 | 4.25 | 0.25 | 10.1 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0283 | 9 | 0.0038 | 13.5 | 6.81 | 7.4 | 0 | 22.8 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.2422 | 6 | 0.0258 | 10.6 | 4.94 | 4.74 | 0.97 | 12.5 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.228 | 15 | 0.0388 | 17 | 4.98 | 4.46 | 0.51 | 19.8 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.2446 | 10 | 0.0243 | 9.94 | 4.93 | 4.16 | 0.71 | 18.7 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 7.508 | 11 | 0.6906 | 9.2 | 2.95 | 3.86 | 0.3 | 7.92 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 7.1695 | 6 | 1.245 | 17.4 | 2.97 | 2.73 | 1.41 | 8.89 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.1922 | 8 | 0.0342 | 17.8 | 5.11 | 3.62 | 0.14 | 6.45 |
| CBGA (%AR) | 011.99 | Other | 0.2687 | 7 | 0.0333 | 12.4 | 4.86 | 2.81 | 0 | 5.6 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.2232 | 7 | 0.0155 | 6.96 | 5 | 3.37 | 0.34 | 16.8 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 | ICP-MS | 0.5357 | 7 | 0.0511 | 9.53 | 17.45 | 6.14 | 2.87 | 17.5 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 8.2101 | 6 | 1.8671 | 22.7 | 2.91 | 2.25 | 0 | 5.78 |
| Moisture (%AR) | 500.99 | Other | 8.8581 | 6 | 1.2401 | 14 | 2.88 | 2.3 | 0.71 | 4.22 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.2606 | 6 | 0.0495 | 19 | 4.88 | 2.87 | 0.52 | 14.3 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.