Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

HM23SEP-2 (hemp)

Sample: HM23SEP-2 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date: November 2, 2023

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.1769 | 34 | 0.0216 | 12.2 | 5.17 | 3.63 | 0.43 | 11.9 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.0432 | 31 | 0.0105 | 24.3 | 6.39 | 4.85 | 0 | 23.2 |
| CBD (%AR) | 003 | 3.6958 | 24 | 0.295 | 7.98 | 3.28 | 2.31 | 0.33 | 7.47 |
| CBDA (%AR) | 004 | 3.2454 | 23 | 0.352 | 10.8 | 3.34 | 3.31 | 0.05 | 11.7 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0446 | 18 | 0.0093 | 20.8 | 6.36 | 5.76 | 0.84 | 27.1 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.2139 | 39 | 0.0329 | 15.4 | 5.03 | 3.71 | 0.49 | 23.9 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 6.4206 | 25 | 0.6903 | 10.8 | 3.02 | 2.48 | 0.2 | 8.77 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.306 | 10 | 0.0447 | 14.6 | 4.77 | 3.53 | 0.23 | 5.13 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.3436 | 9 | 0.0299 | 8.72 | 4.68 | 2.72 | 0 | 7.57 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.2129 | 8 | 0.0171 | 8.03 | 5.03 | 2.3 | 0.54 | 4.18 |
| Pb (ug/g AR) | 104 | 0.757 | 7 | 0.1183 | 15.6 | 16.56 | 6.3 | 3.02 | 14.6 |
| Moisture (%AR) | 500 | 8.8131 | 16 | 1.5964 | 18.1 | 2.88 | 2.73 | 0 | 8.41 |
| Δ9-THC (%DW) | 501 | 0.2084 | 10 | 0.0283 | 13.6 | 5.05 | 1.99 | 0.48 | 4.79 |

| Δ9-THCA (%DW) | 502 |  | 0.0473 | 9 | 0.008 | 17 | 6.31 | 2.87 | 0.57 | 56.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBD (%DW) | 503 |  | 4 | 7 | 0.4141 | 10.4 | 3.24 | 2.24 | 0.74 | 6.67 |
| CBDA (%DW) | 504 |  | 3.5892 | 7 | 0.5281 | 14.7 | 3.29 | 3.78 | 0.66 | 45 |
| CBN (%DW) | 505 |  | 0.0466 | 7 | 0.0056 | 12.1 | 6.32 | 3.53 | 0.78 | 16.9 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 |  | 0.2333 | 14 | 0.0383 | 16.4 | 4.96 | 2.69 | 0.28 | 14.1 |
| Total CBD (%DW) | 507 |  | 7.2851 | 9 | 0.6585 | 9.04 | 2.96 | 2.4 | 0.51 | 8.49 |
|  |  |  | By Method Group |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| CBN (%AR) | LC | 0.0442 |  | 14 | 0.0098 | 22.1 | 6.37 | 5.85 | 0.84 | 27.1 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC | 0.2191 |  | 10 | 0.0239 | 10.9 | 5.01 | 4.09 | 1.44 | 23.9 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.2121 |  | 29 | 0.0362 | 17.1 | 5.04 | 3.59 | 0.49 | 23.6 |
| Total CBD (%AR) | GC | 6.1322 |  | 6 | 1.0892 | 17.8 | 3.04 | 1.94 | 0.66 | 8.45 |
| Total CBD (%AR) | LC | 6.4775 |  | 19 | 0.6459 | 9.97 | 3.02 | 2.63 | 0.2 | 8.77 |
| CBN (%DW) | LC | 0.0461 |  | 6 | 0.0059 | 12.8 | 6.33 | 2.65 | 0.78 | 16.9 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC | 0.2356 |  | 11 | 0.046 | 19.5 | 4.96 | 2.2 | 0.28 | 14.1 |
| Total CBD (%DW) | LC | 7.176 |  | 7 | 0.7005 | 9.76 | 2.97 | 3.09 | 0.51 | 8.49 |

By Method

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.175 | 20 | 0.0178 | 10.2 | 5.18 | 3.81 | 0.43 | 11.9 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.0406 | 19 | 0.0109 | 26.8 | 6.45 | 5.18 | 0 | 23.2 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 3.707 | 16 | 0.3512 | 9.47 | 3.28 | 2.36 | 0.33 | 7.47 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 3.2036 | 15 | 0.3517 | 11 | 3.35 | 3.14 | 0.05 | 11.7 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0426 | 9 | 0.0119 | 28.1 | 6.41 | 5.88 | 0.84 | 17.4 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.02 | AOAC 2018.11, UV | 0.2134 | 6 | 0.0297 | 13.9 | 5.03 | 3.95 | 0.49 | 23.6 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.2065 | 15 | 0.0392 | 19 | 5.06 | 3.03 | 0.49 | 14.5 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.2191 | 10 | 0.0239 | 10.9 | 5.01 | 4.09 | 1.44 | 23.9 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 6.4328 | 11 | 0.6185 | 9.61 | 3.02 | 2.45 | 0.2 | 8.77 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 6.1322 | 6 | 1.0892 | 17.8 | 3.04 | 1.94 | 0.66 | 8.45 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.3026 | 8 | 0.0477 | 15.8 | 4.77 | 3.63 | 0.23 | 5.13 |
| CBGA (%AR) | 011.99 | Other | 0.3391 | 7 | 0.0325 | 9.58 | 4.69 | 1.68 | 0 | 7.57 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.2103 | 7 | 0.0172 | 8.2 | 5.04 | 2.3 | 0.54 | 4.18 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 | ICP-MS | 0.757 | 7 | 0.1183 | 15.6 | 16.56 | 6.3 | 3.02 | 14.6 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 8.2783 | 6 | 1.9037 | 23 | 2.91 | 2.2 | 0 | 4.91 |
| Moisture (%AR) | 500.99 | Other | 8.5178 | 6 | 1.3064 | 15.3 | 2.89 | 3.16 | 1.54 | 8.41 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.2233 | 6 | 0.0484 | 21.7 | 5 | 2.17 | 0.5 | 14.1 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.