Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

HM24SEP-1 (hemp)

Sample: HM24SEP-1 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date:  November 11, 2024

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.1664 | 33 | 0.0241 | 14.5 | 5.22 | 3.01 | 0.41 | 29.6 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.0472 | 27 | 0.0093 | 19.8 | 6.31 | 5.4 | 0 | 29.8 |
| CBD (%AR) | 003 | 4.3574 | 25 | 0.387 | 8.88 | 3.2 | 2.02 | 0.12 | 8.71 |
| CBDA (%AR) | 004 | 3.2881 | 23 | 0.4153 | 12.6 | 3.34 | 2.55 | 0.11 | 7.55 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0455 | 19 | 0.01 | 21.9 | 6.34 | 5.68 | 0 | 86.9 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.2074 | 38 | 0.0309 | 14.9 | 5.05 | 3.49 | 0.42 | 26.2 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 7.4299 | 24 | 0.9137 | 12.3 | 2.95 | 2.3 | 0.12 | 9.09 |
| CBDV (%AR) | 008 | 0.0304 | 6 | 0.0074 | 24.3 | 6.74 | 7.41 | 2.67 | 12.4 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.1308 | 10 | 0.0302 | 23.1 | 5.41 | 3.65 | 0 | 22.8 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.1498 | 8 | 0.027 | 18 | 5.31 | 4.19 | 0 | 14.1 |
| Δ8-THC (%AR) | 013 | 0.0629 | 7 | 0.0898 | 143 | 6.04 | 4.04 | 0 | 9.65 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.2039 | 10 | 0.0238 | 11.7 | 5.07 | 1.94 | 0.6 | 10.6 |
| Cd (ug/g AR) | 101 | 0.1417 | 7 | 0.0166 | 11.7 | 21.3 | 4.88 | 1.46 | 7.33 |

| As (ug/g AR) | 102 |  | 0.1599 | 7 | 0.0124 | 7.77 | 20.92 | 7.68 | 2.07 | 13.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb (ug/g AR) | 104 |  | 0.8469 | 8 | 0.1195 | 14.1 | 16.29 | 12.46 | 1.56 | 46.1 |
| Moisture (%AR) | 500 |  | 8.1731 | 15 | 1.7339 | 21.2 | 2.91 | 2.44 | 0 | 8.27 |
| Δ9-THC (%DW) | 501 |  | 0.1796 | 8 | 0.0199 | 11.1 | 5.16 | 2.29 | 0.49 | 4.43 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502 |  | 0.0475 | 7 | 0.0069 | 14.6 | 6.3 | 3.22 | 1.42 | 4.45 |
| CBD (%DW) | 503 |  | 4.7158 | 6 | 0.3031 | 6.43 | 3.16 | 1.6 | 0.12 | 6.43 |
| CBDA (%DW) | 504 |  | 3.6994 | 7 | 0.4644 | 12.6 | 3.28 | 1.28 | 0.11 | 3.07 |
| CBN (%DW) | 505 |  | 0.0521 | 7 | 0.0113 | 21.7 | 6.22 | 4.75 | 0.42 | 86.9 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 |  | 0.2133 | 14 | 0.0229 | 10.8 | 5.03 | 3.25 | 0.44 | 16.2 |
| Total CBD (%DW) | 507 |  | 8.1901 | 10 | 0.8333 | 10.2 | 2.91 | 2.15 | 0.12 | 4.85 |
|  |  |  | By Method Group |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| CBN (%AR) | LC | 0.0421 |  | 14 | 0.0069 | 16.5 | 6.42 | 4.79 | 0 | 86.9 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC | 0.2056 |  | 10 | 0.0252 | 12.3 | 5.06 | 5.27 | 1.16 | 15 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.2076 |  | 27 | 0.0365 | 17.6 | 5.05 | 3.15 | 0.42 | 26.2 |
| Total CBD (%AR) | GC | 7.7631 |  | 7 | 0.8457 | 10.9 | 2.93 | 3.36 | 0.39 | 9.09 |
| Total CBD (%AR) | LC | 7.2596 |  | 17 | 0.8856 | 12.2 | 2.96 | 1.93 | 0.12 | 8.24 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC | 0.2152 |  | 10 | 0.0332 | 15.4 | 5.02 | 3.03 | 0.44 | 16.2 |
| Total CBD (%DW) | LC | 8.043 |  | 7 | 0.7385 | 9.18 | 2.92 | 1.78 | 0.12 | 4.85 |

By Method

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.166 | 19 | 0.0196 | 11.8 | 5.22 | 3.6 | 0.41 | 29.6 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.045 | 17 | 0.0121 | 26.8 | 6.35 | 4.47 | 0 | 29.8 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 4.3774 | 16 | 0.3503 | 8 | 3.2 | 2.28 | 0.12 | 8.71 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 3.2628 | 16 | 0.3937 | 12.1 | 3.34 | 2.6 | 0.11 | 7.55 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0408 | 10 | 0.0059 | 14.5 | 6.45 | 3.46 | 0 | 86.9 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.2032 | 15 | 0.0369 | 18.2 | 5.07 | 4.1 | 0.68 | 26.2 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.2036 | 9 | 0.0254 | 12.5 | 5.07 | 3.98 | 1.16 | 15 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 7.1578 | 11 | 0.9035 | 12.6 | 2.97 | 2.06 | 0.12 | 8.24 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 7.5781 | 6 | 0.7025 | 9.27 | 2.95 | 3.15 | 0.39 | 9.09 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.1244 | 8 | 0.0271 | 21.8 | 5.46 | 3.14 | 0 | 22.8 |
| CBGA (%AR) | 011.99 | Other | 0.1463 | 6 | 0.0288 | 19.7 | 5.32 | 5.35 | 0 | 14.1 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.2 | 8 | 0.0241 | 12 | 5.08 | 2.17 | 0.6 | 10.6 |
| Cd (ug/g AR) | 101.04 | ICP-MS | 0.1417 | 7 | 0.0166 | 11.7 | 21.3 | 4.88 | 1.46 | 7.33 |
| As (ug/g AR) | 102.04 | ICP-MS | 0.1599 | 7 | 0.0124 | 7.77 | 20.92 | 7.68 | 2.07 | 13.8 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 | ICP-MS | 0.8469 | 8 | 0.1195 | 14.1 | 16.29 | 12.46 | 1.56 | 46.1 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 7.9047 | 8 | 2.0296 | 25.7 | 2.93 | 2.64 | 0 | 8.27 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.2291 | 6 | 0.0517 | 22.5 | 4.98 | 5 | 1.01 | 16.2 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.