Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

HM24SEP-2 (hemp)

Sample: HM24SEP-2 (hemp)

Summary Statistics

Issue Date:  ovember 11, 2024

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.1367 | 32 | 0.022 | 16.1 | 5.38 | 2.9 | 0 | 86.6 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002 | 0.0325 | 23 | 0.0092 | 28.4 | 6.67 | 10.31 | 0.66 | 173 |
| CBD (%AR) | 003 | 4.6033 | 25 | 0.4465 | 9.7 | 3.17 | 2.29 | 0 | 8.4 |
| CBDA (%AR) | 004 | 2.7468 | 22 | 0.3669 | 13.4 | 3.43 | 2.76 | 0.1 | 11.7 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.062 | 19 | 0.0115 | 18.5 | 6.06 | 3.73 | 0 | 86.8 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.1666 | 38 | 0.0245 | 14.7 | 5.22 | 4.25 | 0 | 14.8 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 7.2794 | 24 | 0.9634 | 13.2 | 2.96 | 2.94 | 0.09 | 9.41 |
| CBDV (%AR) | 008 | 0.0354 | 6 | 0.0085 | 24.1 | 6.59 | 6.55 | 2.49 | 11.4 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.1856 | 11 | 0.0437 | 23.5 | 5.14 | 3.95 | 0.37 | 13.9 |
| CBGA (%AR) | 011 | 0.1339 | 8 | 0.0245 | 18.3 | 5.4 | 3.31 | 0 | 11.6 |
| Δ8-THC (%AR) | 013 | 0.0847 | 6 | 0.1097 | 130 | 5.78 | 1.72 | 0 | 4.76 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.2077 | 10 | 0.0275 | 13.2 | 5.05 | 2.56 | 0.26 | 6.47 |
| Cd (ug/g AR) | 101 | 0.1686 | 7 | 0.0177 | 10.5 | 20.75 | 2.65 | 1.57 | 11.2 |

| As (ug/g AR) | 102 |  | 0.2592 | 8 | 0.0156 | 6.03 | 19.45 | 7.62 | 2.28 | 15.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb (ug/g AR) | 104 |  | 0.8486 | 8 | 0.0886 | 10.4 | 16.28 | 4.97 | 0.31 | 8.62 |
| Moisture (%AR) | 500 |  | 7.9314 | 15 | 1.6965 | 21.4 | 2.93 | 3.2 | 0 | 9.78 |
| Δ9-THC (%DW) | 501 |  | 0.1514 | 8 | 0.0189 | 12.5 | 5.3 | 1.15 | 0.32 | 2.06 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502 |  | 0.0312 | 7 | 0.0059 | 19 | 6.71 | 5.13 | 1.76 | 30.4 |
| CBD (%DW) | 503 |  | 5.0397 | 6 | 0.2792 | 5.54 | 3.13 | 1.45 | 0.09 | 2.2 |
| CBDA (%DW) | 504 |  | 3.0906 | 7 | 0.3556 | 11.5 | 3.37 | 0.95 | 0.1 | 2.35 |
| CBN (%DW) | 505 |  | 0.0702 | 7 | 0.0101 | 14.4 | 5.94 | 3.39 | 0.74 | 86.8 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 |  | 0.1728 | 14 | 0.019 | 11 | 5.19 | 4.19 | 0 | 13.7 |
| Total CBD (%DW) | 507 |  | 8.0646 | 10 | 0.8679 | 10.8 | 2.92 | 2.64 | 0.09 | 9.25 |
|  |  |  | By Method Group |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  | Horwitz | Precision (Lab RSDr) |  |  |
| Analyte | Code | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| CBN (%AR) | LC | 0.0583 |  | 14 | 0.0084 | 14.5 | 6.11 | 3.09 | 0 | 86.8 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC | 0.164 |  | 10 | 0.0246 | 15 | 5.23 | 5.99 | 1.8 | 9.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.1671 |  | 27 | 0.0267 | 16 | 5.22 | 3.75 | 0 | 14.8 |
| Total CBD (%AR) | GC | 7.6794 |  | 7 | 0.9713 | 12.6 | 2.94 | 3.45 | 1.02 | 6.7 |
| Total CBD (%AR) | LC | 7.0698 |  | 17 | 0.8265 | 11.7 | 2.98 | 2.73 | 0.09 | 9.41 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC | 0.1737 |  | 10 | 0.0257 | 14.8 | 5.19 | 2.54 | 0 | 13.7 |
| Total CBD (%DW) | LC | 7.8395 |  | 7 | 0.6691 | 8.53 | 2.93 | 1.49 | 0.09 | 9.25 |

By Method

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.1334 | 18 | 0.0198 | 14.9 | 5.4 | 2.83 | 0.17 | 86.6 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.031 | 13 | 0.0117 | 37.9 | 6.72 | 8.96 | 1.79 | 173 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 4.6493 | 16 | 0.4925 | 10.6 | 3.17 | 2.49 | 0 | 8.4 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 2.7139 | 15 | 0.3486 | 12.8 | 3.44 | 2.41 | 0.1 | 11.7 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0579 | 10 | 0.0086 | 14.9 | 6.12 | 1.97 | 0 | 86.8 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.16 | 15 | 0.029 | 18.1 | 5.25 | 3.32 | 0.24 | 14.8 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.1618 | 9 | 0.0249 | 15.4 | 5.24 | 5.64 | 1.8 | 9.3 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 6.9739 | 11 | 0.8871 | 12.7 | 2.98 | 2.81 | 0.09 | 9.41 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 7.4976 | 6 | 0.8805 | 11.7 | 2.95 | 3.57 | 1.02 | 6.7 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.1769 | 9 | 0.039 | 22.1 | 5.17 | 5.45 | 0.37 | 13.9 |
| CBGA (%AR) | 011.99 | Other | 0.1322 | 6 | 0.0298 | 22.6 | 5.41 | 3.98 | 0 | 11.6 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.2014 | 8 | 0.0237 | 11.8 | 5.07 | 2.62 | 0.26 | 6.47 |
| Cd (ug/g AR) | 101.04 | ICP-MS | 0.1686 | 7 | 0.0177 | 10.5 | 20.75 | 2.65 | 1.57 | 11.2 |
| As (ug/g AR) | 102.04 | ICP-MS | 0.2592 | 8 | 0.0156 | 6.03 | 19.45 | 7.62 | 2.28 | 15.1 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 | ICP-MS | 0.8486 | 8 | 0.0886 | 10.4 | 16.28 | 4.97 | 0.31 | 8.62 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 7.7373 | 8 | 1.9559 | 25.3 | 2.94 | 4.34 | 0 | 9.78 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.1801 | 6 | 0.0139 | 7.73 | 5.16 | 5.14 | 0.68 | 13.7 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.