|  | Hemp Proficiency Testing Summary Statistics HM25SEP-1 (Hemp) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample: | HM25SEP-1 (Hemp) |  |  | Summary Statistics |  |  | Issue Date: |  |  | December 3, 2025 |  |  |
|  |  |  |  |  | By Analyte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trueness (Lab Value) |  |  |  |  |  | Precision (Lab RSDr) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Horwitz |  |  |  |  |
| Analyte |  | Code | Rob Mean |  | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |  |
| Δ9-THC (%AR) |  | 001 | 0.2144 |  | 30 | 0.025 | 11.6 | 5.03 | 2.85 | 0.07 | 11.8 |  |
| Δ9-THCA (%AR) |  | 002 | 0.0329 |  | 22 | 0.008 | 24.3 | 6.66 | 5.33 | 0 | 28.8 |  |
| CBD (%AR) |  | 003 | 5.6342 |  | 22 | 0.6652 | 11.8 | 3.08 | 2.29 | 0.01 | 11.9 |  |
| CBDA (%AR) |  | 004 | 2.6623 |  | 22 | 0.4247 | 16 | 3.45 | 2.61 | 0.01 | 9.23 |  |
| CBN (%AR) |  | 005 | 0.062 |  | 20 | 0.0069 | 11.1 | 6.06 | 5.62 | 0 | 24.3 |  |
| Total Δ9-THC (%AR) |  | 006 | 0.2459 |  | 32 | 0.0309 | 12.5 | 4.93 | 3.21 | 0.1 | 14.3 |  |
| Total CBD (%AR) |  | 007 | 8.2087 |  | 24 | 0.925 | 11.3 | 2.91 | 2.56 | 0.01 | 10.5 |  |
| CBDV (%AR) |  | 008 | 0.0508 |  | 7 | 0.0097 | 19 | 6.24 | 4.36 | 0.16 | 11.4 |  |
| CBG (%AR) |  | 010 | 0.1727 |  | 8 | 0.025 | 14.5 | 5.19 | 2.3 | 0.66 | 8.22 |  |
| CBGA (%AR) |  | 011 | 0.135 |  | 9 | 0.0278 | 20.6 | 5.39 | 2.28 | 0.3 | 13.8 |  |
| CBC (%AR) |  | 014 | 0.2367 |  | 9 | 0.0355 | 15 | 4.95 | 1.97 | 0.7 | 4.38 |  |
| Cd (ug/g AR) |  | 101 | 0.1795 |  | 6 | 0.0196 | 10.9 | 20.56 | 5.03 | 1.64 | 16.9 |  |
| Pb (ug/g AR) |  | 104 | 0.252 |  | 7 | 0.0446 | 17.7 | 19.54 | 10.4 | 2.82 | 25 |  |

| Moisture (%AR) | 500 | 7.1667 | 13 | 1.7021 | 23.8 | 2.97 | 3.35 | 0 | 11.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%DW) | 501 | 0.2312 | 9 | 0.025 | 10.8 | 4.97 | 2.23 | 0.64 | 4.81 |
| Δ9-THCA (%DW) | 502 | 0.0341 | 6 | 0.0131 | 38.3 | 6.62 | 6.77 | 0.25 | 23.1 |
| CBD (%DW) | 503 | 6.277 | 7 | 0.5901 | 9.4 | 3.03 | 2.09 | 0.02 | 10.2 |
| CBDA (%DW) | 504 | 2.8198 | 7 | 0.4042 | 14.3 | 3.42 | 1.91 | 0.19 | 3.36 |
| CBN (%DW) | 505 | 0.0676 | 9 | 0.007 | 10.4 | 5.98 | 6.66 | 0.18 | 24.1 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506 | 0.2538 | 13 | 0.0338 | 13.3 | 4.9 | 3.15 | 0.63 | 11.6 |
| Total CBD (%DW) | 507 | 8.6171 | 10 | 1.2644 | 14.7 | 2.89 | 3.25 | 0.2 | 10.1 |

By Method Group

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%AR) | LC | 0.0601 | 16 | 0.0053 | 8.82 | 6.08 | 6.07 | 0 | 24.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | GC | 0.2651 | 10 | 0.043 | 16.2 | 4.87 | 4.19 | 1.83 | 14.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.2398 | 22 | 0.0309 | 12.9 | 4.94 | 2.66 | 0.1 | 11.9 |
| Total CBD (%AR) | GC | 8.9363 | 7 | 0.4407 | 4.93 | 2.87 | 2.71 | 0.24 | 4.66 |
| Total CBD (%AR) | LC | 7.8662 | 17 | 0.9396 | 11.9 | 2.93 | 2.6 | 0.01 | 10.5 |
| CBN (%DW) | LC | 0.0666 | 7 | 0.0071 | 10.7 | 5.99 | 7.23 | 0.18 | 24.1 |
| Total Δ9-THC (%DW) | LC | 0.2486 | 10 | 0.0423 | 17 | 4.92 | 2.99 | 0.63 | 11.6 |
| Total CBD (%DW) | LC | 8.414 | 8 | 1.3227 | 15.7 | 2.9 | 3.3 | 0.2 | 10.1 |

By Method

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.2158 | 17 | 0.0238 | 11 | 5.02 | 2.73 | 0.59 | 11.8 |
| Δ9-THCA (%AR) | 002.10 | Other LC-UV | 0.0351 | 13 | 0.0124 | 35.2 | 6.6 | 4.55 | 0 | 23.2 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 5.7329 | 16 | 0.6663 | 11.6 | 3.07 | 1.84 | 0.21 | 11.9 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 2.6294 | 16 | 0.5334 | 20.3 | 3.45 | 2.24 | 0.19 | 7.96 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0599 | 12 | 0.0064 | 10.7 | 6.09 | 5.97 | 0 | 24.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.236 | 12 | 0.0369 | 15.6 | 4.96 | 2.33 | 0.1 | 11.9 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.40 | GC-FID | 0.2611 | 8 | 0.0373 | 14.3 | 4.88 | 3.95 | 1.83 | 14.3 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 7.881 | 11 | 1.1391 | 14.5 | 2.93 | 1.76 | 0.2 | 10.5 |
| Total CBD (%AR) | 007.40 | GC-FID | 8.8847 | 6 | 0.4521 | 5.09 | 2.88 | 2.73 | 0.24 | 4.66 |
| CBDV (%AR) | 008.99 | Other | 0.0515 | 6 | 0.0124 | 24.1 | 6.23 | 5.07 | 0.16 | 11.4 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.1744 | 6 | 0.024 | 13.8 | 5.19 | 2.86 | 0.66 | 8.22 |
| CBGA (%AR) | 011.99 | Other | 0.1284 | 7 | 0.0299 | 23.3 | 5.43 | 2.86 | 0.3 | 13.8 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.2317 | 7 | 0.0338 | 14.6 | 4.97 | 2.05 | 0.7 | 4.38 |
| Pb (ug/g AR) | 104.04 | ICP-MS | 0.2409 | 6 | 0.0323 | 13.4 | 19.67 | 7.62 | 2.82 | 19 |
| Moisture (%AR) | 500.70 | Commerc. Anal. | 6.5757 | 6 | 1.5972 | 24.3 | 3.01 | 4.48 | 0 | 11.7 |
| Δ9-THC (%DW) | 501.10 | Other LC-UV | 0.2266 | 6 | 0.0271 | 12 | 4.99 | 2.59 | 0.64 | 4.81 |
| CBN (%DW) | 505.10 | Other LC-UV | 0.0657 | 6 | 0.0072 | 11 | 6 | 7.99 | 0.18 | 24.1 |
| Total Δ9-THC (%DW) | 506.10 | Other LC-UV | 0.2426 | 7 | 0.0486 | 20 | 4.93 | 3.84 | 0.63 | 11.6 |
| Total CBD (%DW) | 507.10 | Other LC-UV | 8.0136 | 6 | 1.1975 | 14.9 | 2.92 | 2.46 | 0.2 | 10.1 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.