# Hemp PT Certificate of Analysis

## Hemp PT Sample OL21SEP-1 Material: oil

Analyte	Value

± Standard

Uncertainty	# Labs

% as received

| Δ9-THC | 0.1031 | 0.0022 | 38 |
| --- | --- | --- | --- |
| CBD | 1.585 | 0.023 | 36 |
| CBDA | 0.02829 | 0.00099 | 30 |
| CBN | 0.04204 | 0.00105 | 28 |
| Total Δ9-THC | 0.1014 | 0.0018 | 31 |
| Total CBD | 1.611 | 0.026 | 32 |
| CBDV | 0.01478 | 0.00207 | 13 |
| CBG | 0.08943 | 0.00188 | 25 |
| Δ8-THC | 0.3555 | 0.0050 | 26 |
| CBC | 0.1208 | 0.0032 | 24 |

- Data obtained from participant results in the University of Kentucky Hemp PT Program.

- Sample was shipped on 9/7/21. Stored at room temperature until 10/15/21. Stored at -20 C after 10/15/21.

- Values are robust means. Standard uncertainty determined as 1.25 x robust standard deviation / sqrt(#Labs). Results only shown for analytes tested by 6 or more labs.