Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

OL22SEP-1 (oil)

Sample: OL22SEP-1 (oil)

Summary Statistics

Issue Date:  November 18, 2022

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.0932 | 26 | 0.0225 | 24.2 | 5.7 | 5.49 | 0 | 21.7 |
| CBD (%AR) | 003 | 5.7535 | 24 | 0.5499 | 9.56 | 3.07 | 1.67 | 0 | 22 |
| CBDA (%AR) | 004 | 0.0316 | 11 | 0.0263 | 83.1 | 6.7 | 8.37 | 0 | 40.8 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0424 | 17 | 0.0074 | 17.6 | 6.41 | 5.4 | 0 | 24.1 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.0993 | 26 | 0.0255 | 25.7 | 5.64 | 5.83 | 0.25 | 24.6 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 5.6662 | 23 | 0.8652 | 15.3 | 3.08 | 2.41 | 0 | 21.9 |
| CBDV (%AR) | 008 | 0.0248 | 7 | 0.0079 | 31.8 | 6.95 | 5.94 | 1.13 | 34.6 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.1046 | 14 | 0.0348 | 33.2 | 5.6 | 2.98 | 0.1 | 8.66 |
| Δ8-THC (%AR) | 013 | 0.0209 | 6 | 0.0141 | 67.4 | 7.13 | 4.72 | 0 | 15.1 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.2501 | 14 | 0.0142 | 5.66 | 4.91 | 1.63 | 0.37 | 7.22 |

Sample: OL22SEP-1 (oil)

Summary Statistics

Issue Date:  ovember 18, 2022

By Method Group

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%AR) | LC | 0.0415 | 16 | 0.0064 | 15.4 | 6.43 | 5.21 | 0 | 24.1 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.1018 | 22 | 0.0243 | 23.9 | 5.62 | 5.16 | 0.25 | 20.1 |
| Total CBD (%AR) | LC | 5.6149 | 20 | 0.6944 | 12.4 | 3.08 | 1.88 | 0 | 21.9 |

By Method

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.0921 | 15 | 0.0168 | 18.3 | 5.71 | 3.91 | 0 | 11.7 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 5.6526 | 14 | 0.519 | 9.18 | 3.08 | 1.75 | 0.31 | 22 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 0.0285 | 9 | 0.0183 | 64.3 | 6.81 | 5.56 | 0 | 40.8 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0431 | 11 | 0.0069 | 16.1 | 6.4 | 4.23 | 0 | 15.1 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.1044 | 13 | 0.0277 | 26.5 | 5.6 | 4.11 | 0.6 | 20.1 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 5.6186 | 13 | 0.5433 | 9.67 | 3.08 | 1.67 | 0.02 | 21.9 |
| CBDV (%AR) | 008.99 | Other | 0.0254 | 6 | 0.0084 | 32.9 | 6.92 | 7.33 | 1.13 | 34.6 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.1079 | 12 | 0.0427 | 39.6 | 5.57 | 3.25 | 0.1 | 8.66 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.2507 | 12 | 0.0149 | 5.95 | 4.91 | 1.76 | 0.37 | 7.22 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.