Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

OL23NOV-1 (oil)

Sample: OL23NOV-1 (oil)

Summary Statistics

Issue Date:	January 7, 2024

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.0693 | 16 | 0.0111 | 16 | 5.96 | 4.67 | 0.36 | 10.5 |
| CBD (%AR) | 003 | 3.8467 | 17 | 0.5104 | 13.3 | 3.26 | 1.37 | 0 | 4.31 |
| CBDA (%AR) | 004 | 0.0187 | 12 | 0.0119 | 63.3 | 7.25 | 4.14 | 0.74 | 35.3 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0351 | 14 | 0.0062 | 17.7 | 6.6 | 6.21 | 0.39 | 17.6 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.0707 | 16 | 0.0111 | 15.7 | 5.94 | 5.23 | 0.36 | 24.9 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 3.978 | 17 | 0.5153 | 13 | 3.24 | 1.46 | 0 | 11.5 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.0768 | 10 | 0.0157 | 20.4 | 5.86 | 2.98 | 1.08 | 9.12 |
| Δ8-THC (%AR) | 013 | 0.0338 | 10 | 0.0066 | 19.7 | 6.63 | 4.78 | 0 | 12.4 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.1832 | 8 | 0.0213 | 11.6 | 5.15 | 2.63 | 0.14 | 6.03 |

Sample: OL23NOV-1 (oil)

Summary Statistics

Issue Date:	January 7, 2024

By Method Group

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%AR) | LC | 0.0336 | 12 | 0.0047 | 14 | 6.64 | 6.94 | 0.39 | 17.6 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.0698 | 13 | 0.0115 | 16.5 | 5.95 | 6.58 | 0.88 | 24.9 |
| Total CBD (%AR) | LC | 3.8356 | 14 | 0.384 | 10 | 3.26 | 1.69 | 0.14 | 11.5 |

By Method

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.0667 | 8 | 0.0121 | 18.1 | 5.99 | 5.32 | 1.8 | 9.12 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 3.8514 | 9 | 0.5146 | 13.4 | 3.26 | 1.57 | 0.16 | 4.31 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.033 | 7 | 0.0048 | 14.4 | 6.66 | 5.85 | 0.39 | 17.3 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.0646 | 6 | 0.0196 | 30.3 | 6.02 | 6.32 | 2.06 | 24.9 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 3.7544 | 7 | 0.5303 | 14.1 | 3.27 | 1.53 | 0.14 | 2.85 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.076 | 6 | 0.0206 | 27.2 | 5.87 | 2.21 | 1.61 | 9.12 |
| Δ8-THC (%AR) | 013.99 | Other | 0.0357 | 7 | 0.0086 | 24 | 6.58 | 2.47 | 0 | 7.54 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.1779 | 6 | 0.0202 | 11.4 | 5.17 | 2.85 | 0.14 | 6.03 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.