Hemp Proficiency Testing

Summary Statistics

OL24SEP-1 (oil)

Sample: OL24SEP-1 (oil)

Summary Statistics

Issue Date:  ovember 11, 2024

By Analyte

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001 | 0.1873 | 24 | 0.0234 | 12.5 | 5.13 | 2.95 | 0 | 24.2 |
| CBD (%AR) | 003 | 7.0785 | 23 | 0.5334 | 7.54 | 2.98 | 1.4 | 0.13 | 21 |
| CBDA (%AR) | 004 | 0.0335 | 17 | 0.0089 | 26.6 | 6.64 | 5 | 0 | 25 |
| CBN (%AR) | 005 | 0.0406 | 15 | 0.0063 | 15.5 | 6.45 | 3.86 | 0 | 18.4 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006 | 0.1905 | 21 | 0.0172 | 9.03 | 5.12 | 3.57 | 0.31 | 24.2 |
| Total CBD (%AR) | 007 | 7.2801 | 19 | 0.4502 | 6.18 | 2.96 | 1.95 | 0.12 | 8.21 |
| CBDV (%AR) | 008 | 0.0682 | 10 | 0.0096 | 14.1 | 5.97 | 2.9 | 0 | 13.9 |
| CBG (%AR) | 010 | 0.0885 | 11 | 0.013 | 14.7 | 5.74 | 2.59 | 0 | 15.4 |
| CBC (%AR) | 014 | 0.3309 | 11 | 0.0163 | 4.93 | 4.71 | 0.93 | 0 | 2.36 |

Sample: OL24SEP-1 (oil)

Summary Statistics

Issue Date:  ovember 11, 2024

By Method Group

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBN (%AR) | LC | 0.0395 | 13 | 0.0053 | 13.4 | 6.48 | 3.02 | 0 | 18.4 |
| Total Δ9-THC (%AR) | LC | 0.1911 | 18 | 0.0194 | 10.1 | 5.11 | 3.67 | 0.31 | 24.2 |
| Total CBD (%AR) | LC | 7.2108 | 16 | 0.3896 | 5.4 | 2.97 | 1.62 | 0.12 | 8.21 |

By Method

Trueness (Lab Value)

Horwitz

Precision (Lab RSDr)

| Analyte | Code |  | Rob Mean | n | Rob StDev | %RSD | %RSD | Rob Mean | min | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ9-THC (%AR) | 001.10 | Other LC-UV | 0.189 | 14 | 0.0222 | 11.8 | 5.12 | 2.49 | 0 | 14.1 |
| CBD (%AR) | 003.10 | Other LC-UV | 7.0704 | 14 | 0.6271 | 8.87 | 2.98 | 1.16 | 0.13 | 21 |
| CBDA (%AR) | 004.10 | Other LC-UV | 0.033 | 10 | 0.0115 | 34.7 | 6.66 | 2.72 | 0 | 15.1 |
| CBN (%AR) | 005.10 | Other LC-UV | 0.0399 | 9 | 0.0039 | 9.77 | 6.47 | 2.34 | 0 | 11.8 |
| Total Δ9-THC (%AR) | 006.10 | Other LC-UV | 0.1918 | 9 | 0.0156 | 8.14 | 5.11 | 3.22 | 0.31 | 10.6 |
| Total CBD (%AR) | 007.10 | Other LC-UV | 7.2001 | 9 | 0.456 | 6.33 | 2.97 | 0.77 | 0.12 | 7.62 |
| CBDV (%AR) | 008.99 | Other | 0.0674 | 8 | 0.0118 | 17.5 | 5.98 | 2.95 | 0 | 13.9 |
| CBG (%AR) | 010.99 | Other | 0.0859 | 8 | 0.0142 | 16.6 | 5.77 | 2.53 | 0 | 15.4 |
| CBC (%AR) | 014.99 | Other | 0.3283 | 9 | 0.0188 | 5.73 | 4.72 | 0.8 | 0 | 2.07 |

- Data summarized for trueness and precision if 6 or more Lab values and 6 or more Lab RSDr values were available.

- AR refers to concentration on as-received basis. DW refers to concentration on dry weight basis.